Zał. nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP…………………………REGON……………………………KRS……………..………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 221 000 euro na dostawę rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy……………………………………………………………………..dni roboczych

3) termin reklamacji…………………………………………………………………...dni roboczych

Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

Zał. nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet nr 1

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 0,65 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany, albo prosty wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia teksturowana, wewnętrzna pokryta polimerem lub zewnętrzna powierzchnia teksturowana i pokryta polimerem, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,22 – 0,28 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 285 mm dla wszystkich rozmiarów - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07. - klasyfikacja i oznakowanie jako wyrób medyczny klasy II a i środek ochrony osobistej kategorii III | 72 000 par |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 0,65 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem lub polimerowane obustronnie lub ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,29 - 0,33 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min. 280 mm - odporne na przekłucia i rozdarcia - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 | 5 000 par |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice chirurgiczne dla mikrochirurgii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0– 9,0 zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 0,65 - kolor antyrefleksyjny - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem lub polimerowane obustronnie lub ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,16 – 0,19 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 285 mm - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07. | 300 par |  |  |  |  |
| 4. | Rękawiczki chirurgiczne dla ginekologii lateksowe bezpudrowe jałowe w rozmiarze od 6,5 do 8,5 lub S, M, L - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 1,5 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka pokryta polimerem lub bezpudrowa bez powłoki polimerowej albo mikroteksturowane bez powłoki polimerowej - niska zawartość protein, poniżej 25 µg/g - grubość 0,24 – 0,37 mm na środkowym palcu lub dłoni, pojedyncza ścianka - długość rękawiczki od 500 mm - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 – 07. | 50 par |  |  |  |  |
| 5. | Rękawice chirurgiczne syntetyczne bezlateksowe jałowe w rozmiarze od nr 6,0– 9,0 zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 0,65 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany albo prosty, wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna powłoka polimerowa lub polimerowe obustronnie ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy - grubość 0,18 – 0,27 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - łatwe w nakładaniu - dobrze dopasowane - oznakowanie CE - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 – 07. | 50 par |  |  |  |  |
| 6. | Rękawice chirurgiczne lateksowe lub syntetyczne bezpudrowe jałowe przeznaczone do kontaktu z cytostatykami w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL dla szczelności < lub = 1,0 - pakowane parami - mankiet rolowany lub prosty - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń -zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana i polimeryzowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni, wewnętrzna pokryta polimerem - niska zawartość protein, poniżej 30 µg/g - grubość 0,19 – 0,27 mm na środkowym palcu - długość min 295 mm - oznakowanie CE - opakowanie foliowe - przebadane na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 Wyrób medyczny i Środek ochrony indywidualnej kat III. | 1 100 par |  |  |  |  |
| 7. | Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe, jałowe, system podwójny do procedur wysokiego ryzyka w rozmiarze od nr 6,0 – 9,0 - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - AQL < lub = 1,0 - pakowane parami - mankiet rękawiczki rolowany, albo prosty wywinięty w opakowaniu - kształt w pełni anatomiczny tj. zróżnicowany na prawą i lewą dłoń - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni lub polimeryzowana, wewnętrzna pokryta polimerem, rękawiczka wewnętrzna gładka na powierzchni zewnętrznej - niska zawartość protein, poniżej 50 µg/g - rękawiczka wewnętrzna w intensywnie zielona, zewnętrzna w kolorze kremowym lub brązowym – pakowane dwie pary w jedną kopertę - grubość 0,40 – 0,46 mm na środkowym palcu, system podwójny - długość min 285mm - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 – 07. | 500 par |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S,M,L,XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 – 1,2,3 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu - grubość na palcu 0,14 – 0,16 mm, na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - niska zawartość protein poniżej 20 µg/g - pakowane po 100 lub 200 sztuk - zewnętrzna powierzchnia antypoślizgowa, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na całej powierzchni dłoni oraz palców, wewnętrzna pokryta polimerem - informacja na opakowaniu - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE | 7 000 opakowań po 100 sztuk albo 3 500 opakowań po 200 sztuk |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Pakiet nr 3

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S,M,L,XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu - grubość na palcu 0,12 – 0,14 mm na środkowym palcu pojedyncza ścianka - pakowane po 100 lub 200 sztuk - siła zrywu przed starzeniem min. 9N - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców, - powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna pokryta polimerem - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE | 24 000 opakowań po 100 sztuk albo 12 000 opakowań po 200 sztuk |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem w rozmiarach S,M,L,XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL < lub = 1,0 informacja fabryczna na opakowaniu - grubość na palcu 0,10 – 0,12 mm na środkowym palcu pojedyncza ścianka - długość min. 265 mm - siła zrywu przed starzeniem min. 10N - pakowane po 100 sztuk - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna pokryta polimerem - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE | 4 000 opakowań |  |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S,M,L,XL Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL < lub = 1,0 informacja fabryczna na opakowaniu - grubość na palcu 0,11 – 0,13 mm na środkowym palcu pojedyncza ścianka - pakowane po 50 sztuk - siła zrywu przed starzeniem min. 9N - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna pokryta polimerem - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE - kolor biały lub inny | 1 500 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Pakiet nr 4

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem w rozmiarach S,M,L,XL (do cytostatyków) Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 - 07 - przebadanie na odporność na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 - przebadanie na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374 – 3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - zgodnie z normą EN - 455 - grubość 0,14 - 0,18 na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - długość min 300 mm - siła zrywu przed starzeniem min. 10N - pakowane po 100 sztuk - AQL < lub = 1,0 oznakowany fabrycznie na opakowaniu - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców, - powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna pokryta polimerem - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE | 100 opakowań |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe z przedłużonym mankietem w rozmiarach S,M,L,XL Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 1,0 informacja fabryczna na opakowaniu - grubość na palcu 0,20 mm na środkowym palcu pojedyncza ścianka - długość min. 280 mm - siła zrywu przed starzeniem min. 13N - pakowane po 100 sztuk - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna pokryta polimerem - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - pasujące na obie dłonie - mankiet rolowany - oznakowanie CE - kolor intensywny, jaskrawy (nie niebieski) | 900 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Pakiet nr 5

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne wykonane z nitrylu bezpudrowe niejałowe w rozmiarach S,M,L,XL - Wyrób Medyczny oraz Środek Ochrony Osobistej kat. III - zgodnie z normą EN 455 - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671- 07 - przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 bądź PN-EN 16523-1:2015-05 - AQL – < lub = 1,5 - grubość na palcu min 0,10 + 0,01 mm na środkowym palcu, pojedyncza ścianka - pakowane po 100 lub 200 sztuk - zewnętrzna powierzchnia mikroteksturowana lub porowata, albo lekko teksturowana na całej powierzchni dłoni albo teksturowana na końcach palców - wewnętrzna powierzchnia pokryta warstwą łagodząco – nawilżającą może także posiadać właściwości przeciwdrobnoustrojowe, bakteriostatyczne, składającą się z jednego składnika aktywnego (testowane dermatologicznie na ludziach) - pasujące na obie dłonie - oznakowanie CE | 2 300 opakowań po 200 sztuk 4 600 opakowań po 100 sztuk |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

Pakiet nr 6

| Lp. | Rodzaj | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rękawiczki foliowe nie będące wyrobem medycznym – przeznaczone do prac porządkowych i pomocniczych, gdzie nie ma potrzeby zakładania rękawic lateksowych czy nitrylowych. | 250 opakowań |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………………………

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawę rękawic diagnostycznych, chirurgicznych i foliowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony      im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………….......…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4 do SIWZ

Projekt umowy nr 28/2019

W dniu ........................... r. w Koninie pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a  ………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

............................................................................................................................................................…...

………………………………………………………………………………………….…………..……

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać rękawice diagnostyczne, chirurgiczne i foliowe w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. Wykonawca do każdego zamówienia wystawi tylko jedną fakturę.”

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20%  wartości danej pozycji

(z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji  poinformuje Wykonawcę.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu sprzedawanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 06.09.2019 roku lub od dnia zawarcia umowy, jeśli nastąpi po tej dacie.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej również za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin każdorazowej dostawy – w ciągu ……………………. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 – Magazyn, na swój koszt    i ryzyko, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności na dostarczony asortyment wynosił min. 12 miesięcy od daty dostawy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ………. dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- Dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

Zał. nr 5 do SIWZ

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).