- Zał. nr 1 do SIWZ WSZ-EP-8/2020

- FORMULARZ OFERTY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

- NIP……….……………. REGON…………………………KRS……………………………………..

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 214 000 euro na dostawę materiałów jednorazowych do witrektomii wraz z udostępnieniem aparatu do witrektomii

1) za cenę …………………… złotych brutto

2) funkcjonalność:

| L.p. | Parametry oceniane | Punktacja | Wpisać wielkości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maksymalny przepływ aspiracyjny | >60ml/min – 5pkt |  |
|  |  | ≤60ml/min – 0pkt |  |
| 2. | Ilość kryształów piezoelektrycznych głowicy ultradźwiękowej | ≥6 – 5pkt |  |
|  |  | <6 – 0pkt |  |
| 3. | Moc wbudowanego źródła światła laserowego | ≥2,5W – 5pkt |  |
|  |  | <2,5W – 0pkt |  |
| 4. | Rodzaj materiału, z którego wykonana jest głowica ultradźwiękowa | Tytan – 5pkt |  |
|  |  | Stal nierdzewna – 0pkt |  |
| 5. | Sterownik nożny do fako/witrektomii i lasera | 1 szt.- uniwersalny – 5pkt |  |
|  |  | 2 szt. – do różnych procedur – 0pkt |  |
| 6. | Możliwość wykonania zabiegów przeciwjaskrowych za pomocą diatermii ABEE | TAK – 5pkt |  |
|  |  | NIE – 0pkt |  |
| 7. | Oświetlenie LED ze zmienną barwą w zależności od napięcia | TAK – 5pkt |  |
|  |  | NIE – 0pkt |  |
| 8. | Kapsulotomia HF | TAK – 2,5pkt |  |
|  |  | NIE – 0pkt |  |
| 9. | Możliwość regulacji irygacji/aspiracji przy pomocy trybu SPEEP | TAK – 2,5pkt |  |
|  |  | NIE – 0pkt |  |

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

6a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

7. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

Zał. nr 2 do SIWZ WSZ-EP-8/2020

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- Aparat do witrektomii  – 1sztuka

|  | APARAT DO WITREKTOMII rok produkcji: nie starszy niż 2018-r. |
| --- | --- |
| Lp. | Funkcja/ parametr |
|  | Irygacja - aspiracja |
| 1 | Pompa perystaltyczna oraz pompa venturiego wbudowane w konsolę aparatu |
| 2 | Pompa perystaltyczna: - Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. 0-650 mmHg |
|  | - Zakres regulacji przepływu min. 1 – 60 ml/min |
| 3 | Pompa Venturiego: - Zakres regulacji parametrów podciśnienia min. od 0 do 650 mmHg, min. |
| 4 | Możliwość ustawienia stałej wartości przepływu oraz jednoczesnej regulacji wartości podciśnienia za pomocą sterownika nożnego |
| 5 | Zamknięty system płynowy ze zintegrowanym czujnikiem ciśnienia o częstotliwości kontroli 8000 razy na sek. dla wszystkich trybów pracy |
| 6 | Przepływ zwrotny – reflux możliwością aktywowania limitu |
| 7 | Możliwość przełączenia między pompą perystaltyczną a venturi zrealizowana za pomocą panelu głównego lub sterownika nożnego na każdym etapie zabiegu oraz dla każdego programu (fako, irygacja/aspiracja, witrektomia) |
| 8 | Zamknięty system płynowy z możliwością podpięcia zewnętrznego pojemnika na zlewki. |
| 9 | Tryb override –po osiągnięciu okluzji, podwyższenie podciśnienia do ustalonej uprzednio wartości |
| 10 | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy venturi |
| 11 | Kaseta współpracująca jednocześnie z oboma typami pomp – perystaltyczną oraz venturi, dedykowana do wszystkich typów zabiegu |
| 12 | Infuzja grawitacyjna |
|  | Fakoemulsyfikacja – (2 SZTUKI GŁOWIC NA DZIEŃ ZABIEGOWY) |
| 12 | Głowica fako z min.4 kryształowym elementem piezoelektrycznym |
| 13 | Głowica do fako wykonana z tytanu |
| 14 | Praca głowicy w trybie BURST, PULSE, CMP |
| 15 | Jednoczesne, liniowe sterowanie trybu pracy głowic oraz mocą ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego |
|  | Funkcjonalność |
| 16 | Bezpośrednie sterowanie z panelu dotykowego, trybem oraz parametrami pracy urządzenia |
| 17 | Min. 15’’ Panel dotykowy |
| 18 | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów zabiegu oraz zachowania sterownika nożnego dla wielu operatorów |
|  | Witrektomia przednia |
| 19 | Witrektom z napędem pneumatycznym |
| 20 | Witrektom o prędkości min. 2500 cięć/min |
| 21 | Noże do witrektomii o średnicy 0,6 mm – 0,9 mm(20G-23G) |
| 22 | Witrektomia przednia zintegrowana z urządzeniem |
|  | Witrektomia tylna |
| 23 | Witrektom pneumatyczny z podwójnym ostrzem |
| 24 | Ilość cięć dla witrektomu tylnego, 10 000 cięć na minutę |
| 26 | Funkcja iniekcji oleju silikonowego z liniową kontrolą ciśnienia. |
| 27 | Funkcja ekstrakcji płynów lepkich z liniową kontrolą podciśnienia |
| 28 | Możliwość równoczesnego aktywnego odsysania dekaliny i iniekcji oleju silikonowego |
| 29 | Funkcja wymiany ciecz/powietrze |
| 30 | Możliwość zaprogramowania ciśnienia powietrza w zakresie min. 1-120 mm Hg |
| 31 | Jednoczesne, liniowe sterowanie wielkością aspiracji oraz szybkością cięcia witrektomu za pomocą sterownika nożnego |
| 32 | Wbudowane źródło światła laserowego o długości fali 532, umożliwiające współpracę z endosondami 20G,23G lub 25G |
|  | Diatermia – (2 SZTUKI NA DZIEŃ ZABIEGOWY) |
| 33 | Sterowanie z przełącznika nożnego |
|  | Inne |
| 34 | Bezprzewodowy, dwuliniowy sterownik nożny z możliwością kontroli pracy lasera |
| 35 | Dokumentacja w języku angielskim |
| 36 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych |
| 37 | Przewodowy podświetlany ekran zdalnego sterowania |
| 38 | Zintegrowany statyw kroplówki |
| 39 | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki |
| 40 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości |
| 41 | Zintegrowana podstawa jezdna |
| 42 | Zasilanie 220-240 / 50-60 Hz |

- Zał. nr 3 do SIWZ WSZ-EP-8/2020

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

- Tabela nr 1

| l.p. | Opis produktu | Liczba | Cena jedn. netto w zł za 1 opak. / zestaw) | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/nr katalog./producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy sterylnie zapakowany zestaw do witrektomi kompatybilny z oferowanym aparatem 25 G (1op.=6szt.) - kaseta jednorazowa - zestaw samouszczelniających trokarów 25G - witrektom pneumatyczny flow-cutter - światłowód panoramiczny 25G - linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym - terminal infuzyjny do BSS - osłona na aparat | 90 op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy sterylnie zapakowany zestaw do witrektomii kompatybilny z oferowanym aparatem 23 G (1op.=6szt.) - kaseta jednorazowa - zestaw samouszczelniających trokarów 23G - witrektom pneumatyczny flow-cutter - światłowód panoramiczny 23G - linia do powietrza z filtrem antybakteryjnym - terminal infuzyjny do BSS - osłona na aparat | 10 op. |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw jednorazowy do witrektomii o składzie: 1. obłożenie na stolik 140x140cm; 2. obłożenie na stolik Mayo 77x145cm; 3. obłożenie pacjenta 140x160, otwór 9x10, kieszeń 4. ręcznik papierowy 2x 5. fartuch chirurgiczny L 2x; 6. mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego; 7. kaniula 25G; 8. zestaw do wycierania narzędzi; 9. osłonka na oko; 10. knot odprowadzający płyn; 11. kieliszki 60ml; 2x 12. gaziki 5x5 cm; 20 szt 13. strzykawka 5ml LL; 2x 14. strzykawka LL 3m, 3szt 15. opatrunek oczny; 1X! 16. taśma przylepna; 2x 17. cotton tip aplikator; 2x 18. kaniula soft tip 23G, 2x 19. kaniula zagięta 25G, 2x 20. 1 strzykawka 20 ml 21. igła do nabierania leków 21 G, 3 szt. 22. podłokietniki, 2 szt | 80 op. |  |  |  |  |  |
| 4. | Olej silikonowy 10cc 1300 cSt strzykawka | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Olej silikonowy 10cc 5000 cSt strzykawka | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Dekalina 5 ml fiolka | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Gaz SF6 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8. | Gaz C3F8 | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Sonda do lasera , giętka zakrzywiona, 25G, sterylna/jednorazowa, | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 10. | System iniekcji i ekstrakcji oleju, kaniula 20G 7mm | 20 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła fletowa z aspiracją aktywną | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Pęseta do ILM | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba dni zabiegowych w ciągu 12 miesięcy | Wartość netto w zł za 1-dzień udostępnienia | Wartość udostępnienia netto w zł /24 dni | Podatek VAT | Wartość udostępnienia brutto w zł / 24 dni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Udostępninie aparatu do witrektomii, zgodnego z załącznikiem nr 2 do SIWZ WSZ-EP-8/2020 | 24 dni |  |  |  |  |
| - RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

- Razem (tab. 1 + tab. 2) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT (liczbowo) =  ………………… zł brutto

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- …………………………………….

- Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

- ……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość )

Zał. nr 4 do SIWZ WSZ-EP-8/2020

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa materiałów jednorazowych do witrektomii wraz z udostępnieniem aparatu do witrektomii prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- Zał. nr 5 do SIWZ WSZ-EP-8/2020

- Projekt umowy nr ……../2020

- zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego z siedzibą w Koninie, 62-504  Konin, ul. Szpitalna 45 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a ….............................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa 
o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów jednorazowych do witrektomii wraz z udostęnieniem aparatu do witrektomii w  następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   zgodnie ze złożoną ofertą   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

2.   Wykonawca oświadcza, że towar wyszczególniony w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ odpowiadać będzie opisom produktów oraz wymogom technicznym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

      - Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za materiały jednorazowe do witrektomii, o których mowa w ust. 1  kwotę …………………………….. zł brutto,- /słownie: …………złotych (00/100), zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

      - Wartość udostępnienia aparatu do witrektomii za 24 dni, o którym mowa w ust. 1 wynosi …………………………….. zł brutto,- /słownie: …………złotych (00/100), zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Podane w ust. 1 i 2 ilości są maksymalne. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

- Należność za dostawę materiałów do witrektomii Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

- Opłata za udostępnienie aparatu do witrektomii płatny będzie w okresach miesięcznych 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawianej przez Wykonawcę 1 raz w miesiącu. Faktury wystawione będą po zakończeniu danego miesiąca.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Cena wskazana w ust. 1 i 2 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 11.05.2020 roku lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

§ 4

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości materiałów jednorazowych do witrektomii w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  oraz o 4 dni zabiegowe udostępnienia aparatu   po cenie jednostkowej określonej w ofercie. Zamawiający o skorzystaniu z prawa opcji  poinformuje Wykonawcę.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania 
w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i okresu przydatności do użycia.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy materiały jednorazowe do witrektomii wraz z aparatem do witrektomii do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie przy ulicy Szpitalnej 45 – Blok Operacyjny, na swój koszt i odpowiedzialność.

- Termin dostawy  materiałów jednorazowych wraz z aparatem – na 1 dzień przed planowanymi zabiegami.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad.

- Dostawy materiałów jednorazowych oraz aparatu odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat do witrektomii wraz z materiałami jednorazowymi minimum raz w miesiącu na okres 2 dni.

- Wykonawca, co najmniej na 21 dni naprzód poinformuje Wynajmującego pisemnie lub mailem o terminie dostawy aparatu wraz z materiałami jednorazowymi.

- Wykonawca zapewni opiekę inżyniera aplikacyjnego podczas wszystkich zabiegów.

- Dostawa oraz odbiór aparatu potwierdzone zostaną obustronnie podpisanym protokołem dostawy oraz odpowiednio odbioru

- W przypadku stwierdzenia, iż aparat ma wady lub jest niezgodne z umową Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu zaoferowania aparatu zgodnego z umową lub wolnego od wad.

- Dostarczenie aparatu do witrektomii wolnego od wad a także odbiór aparatu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy i jego transportem.

- Wszelkie koszty związane z utrzymaniem aparatu w stanie przydatnym do umówionego użytku obciążają Wykonawcy, za wyjątkiem naprawy uszkodzeń, które powstały z winy Zamawiającego.

§6

KARY UMOWNE, ROZWIĄZANIE UMOWY

  - Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji dostawy materiałów jednorazowych w wysokości  1% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w dostawie oraz odbiorze aparatu w wysokości 25% wartości opłaty za 1 dzień udostępnienia – za każdy dzień opóźnienia

- za dostarczenie uszkodzonego, niesprawnego do użytku aparatu do witrektomii 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde zdarzenie

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:

- Wykonawca opóźnia się z dostawą  więcej niż 72 godziny

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- rozwiązania lub likwidacji działalności Wykonawcy,

- 3-krotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji towaru,

- 3-krotnej reklamacji jakości towaru

- Innego rażącego naruszenia przepisów prawa lub postanowień umowy przez Wykonawcę.

Rozwiązanie  wymaga uzasadnienia.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

- Spory wynikłe w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody zamawiającego pod rygorem nieważności (art. 509 § 1 k.c.).

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

- Zał. nr 6 do SIWZ 8/2020

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony                                  im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować                       z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl *.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia                            29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej     „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).