- Zał. nr 1 do SIWZ 51/2019

- FORMULARZ OFERTY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

- NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 221 000 euro na dostawę implantów i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin reklamacji……………………………………………………………………dni robocze

- Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

7.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

8. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Zał. nr 2 do SIWZ 51/2019

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet 1

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruba kaniulowana do stabilizacji złamanego zęba obrotnika |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - śruby z gwintem całkowitym i częściowym do operacji zęba obrotnika, - długość 36mm-50mm, skok długości co max. 3 mm - instrumentarium kaniulowane do implantacji przezskórnej - zestaw składa się z 1 śruby, 1 drutu do wprowadzania śruby - materiał: stop tytanu Zamawiający będzie zgłaszał uzupełnienie instrumentarium na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem | 3 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |  | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja szczytowo – podpotyliczna |  |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - Mocowanie w potylicy oraz w masywach bocznych kręgosłupa szyjnego za pomocą specjalnych kotwic (3 długości wymiarowe), haków szyjnych lub śrub szyjnych wieloosiowych. - Osadzanie pręta od góry, blokowanie prętów w kotwicach za pomocą jednego mechanizmu blokująco - zabezpieczającego (korek wewnętrzny). - Haki dostosowane do odcinka C1-C2 oraz C3-C7. Śruby wieloosiowe w zakresie średnic 3,5mm i 4,0mm oraz w zakresie długości od 10-35mm. - Pręty dopasowane anatomicznie do pogranicza potyliczno-szyjnego o długościach w odcinku szyjnym od 50 do 160mm a w odcinku potylicznym od 30-40mm. - Łączniki poprzeczne w zakresie długości 35-65mm stopniowane co 5 mm, składające się z pręta poprzecznego oraz dwóch zaczepów hakowych. - Komplet: 6 kotwic lub 2 kotwice i 4 (haki szyjne lub śruby szyjne wieloosiowe), 2 pręty potyliczno-kręgosłupowe, 1 łącznik poprzeczny |  | 2 zestawy |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klatki szyjne |  |  |  |  |  |  |
| - Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego, materiał PEEK. Wymagania: - Wsuwana proteza dysku szyjnego z materiału PEEK. - Proteza dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. - Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją. - Implant wyposażony w 4 kolce tytanowe na powierzchni górnej i 4 kolce na powierzchni dolnej implantu, pełniące jednocześnie rolę znaczników radiologicznych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie pomiędzy trzonami. - Protezy w trzech rodzajach wykonania: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe. Każdy z rodzajów wykonania dostępny w co najmniej dwóch wielkościach (szerokości i głębokości implantu). - Wszystkie implanty w pełnym typoszeregu wymiarowym od 4 do 10mm co 1mm. - Pakowany osobno sterylny substytut kości w postaci litego bloczka-walca. - Syntetyczny, ceramiczny i resorbowalny materiał do wypełniania ubytków kostnych z czysto fazowego betatrójfosforanu wapnia. - Bloczek średnicy 8,5mm w zakresie od 3 do 6 mm ze skokiem co 1 mm Komplet: 1klatka na operowany poziom, 1 bloczek substytutu. | 100 zestawów |  |  |  |  |  |
| - Stabilizacja międzytrzonowa odcinka szyjnego, materiał tytan. Wymagania: - Wsuwana klatka międzytrzonowa do stabilizacji kręgosłupa szyjnego ze stopu tytanu (proszek tytanu). - Implant o kratowej, przestrzennej strukturze (3D) stwarzającej optymalne warunki do przerostu kostnego (proteza posiadająca do 65% pustej przestrzeni). - Klatka dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. - Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Wypukłe płaszczyzny pozwalające na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. - Klatki w co najmniej 2 typach kształtowych (płaskie oraz jednostronnie wypukłe) obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm (skok co 1mm). Komplet: 1 klatka tytanowa | 20 zestawów |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 4

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za komplet w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja odcinka szyjnego z dostępu przedniego, płytka szyjna, materiał tytan. |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - Płyty tytanowe do stabilizacji jedno i wielosegmentarnej w zakresie od 25 – 110 mm, ze skokiem co 2,5 mm. - Płyta dostosowana do anatomii kręgosłupa szyjnego o szerokości do 19mm i grubości nie przekraczającej 2,5mm wraz z blokadą. - Możliwość doprofilowania płytki śródoperacyjnie. - Implant posiadający centralny otwór umożliwiający połączenie z protezą albo przeszczepem kostnym za pomocą wkrętu. - Śruby szyjne z możliwością wielokierunkowego ustawienia w stosunku do płyty. - Dwie śruby jednocześnie blokowane z płytą poprzez obrót elementu blokującego o 90 stopni. - Śruby jednokorówkowe, samotnące o różnych rozmiarach długości i średnicy, wymagane 3 średnice śrub w zakresie 3,5 – 4,5 mm i długości w zakresie 14 – 20 mm. Komplet: 1płytka, 4 wkręty szyjne. | 12 kompletów |  |  |  |  |  |

Pakiet 5

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza trzonu odcinka szyjnego, materiał PEEK oraz tytan |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - Implanty służące do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego. - dwa rodzaje protez: z polimeru PEEK oraz ze stopu tytanu. - protezy wykonane z polimeru PEEK o wymiarach szerokość 14mm, głębokość 12mm, w zakresie wysokości od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm. - proteza wyposażona dodatkowymi 4 kolcami tytanowymi na górnej i dolnej powierzchni celem zakleszczenia pomiędzy blaszkami granicznymi trzonów, zabezpieczająca przeszczep przed wysuwaniem. - proteza pusta w środku z możliwością wypełnienia kością autogenną lub sztucznym substytutem kości. - profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. - w środku protezy ruchomy element umożliwiający umocowanie płytki szyjnej za pomocą wkrętu. - protezy wykonane ze stopu tytanu (technologia wykonania implantu z proszku tytanu) - dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu o wymiarach szerokość 14mm, głębokość 12mm, wysokość od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm. - wszczepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. - Proteza wyposażona w centralny otwór do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną. Komplet: 1 proteza trzonu. | 10 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe ( z ruchomą główką), monolityczne. - Długość śrub w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. - Średnica śrub w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. - Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0mm. - Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. - Pręty tytanowe o długości 30-600mm z hexagonalnym zakończeniem ze skokiem co 10mm i średnicy 6mm. - Możliwość zastosowania prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. - Jednoelementowy, wieloosiowy łącznik poprzeczny. - W zestawie klucz dynamometryczny warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. - Śrubokręt ośmiopunktowy. - Wszystkie implanty posiadające stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat, i nr serii. - 2 zestawy w składzie konsygnacyjnym. Zamawiający dopuszcza również zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego o poniższych parametrach: -tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; -śruby o trzonie cylindrycznym i gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” lub wieloosiowe (śr. 4,5mm i 5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; 6mm i 7mm o dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm) -śruby rewizyjne z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (śr. 8mm, dłg 25-60mm, ze skokiem co 5mm); -śruby wzmocnione z trzonem stożkowym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową” (śr. 4,5mm, dłg. 25-50mm; śr. 5mm, dłg. 25-50mm; śr. 6mm, dłg. 25-60mm – wszystkie ze skokiem co 5mm), wybarwione w dwóch kolorach; -śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji; -śruby samotnące i samogwintujące, kodowane kolorami; -wysokość łba śruby wraz z prętem i blokadą nie przekracza 15,3mm; -wysokość odstawania głowy śruby: ponad pręt 4,52 mm, pod prętem 5mm; -szerokość głowy śruby u podstawy 10mm, na szczycie 10,5mm; -grubość ścianki głowy śruby 1mm; -śruby z ułatwiającymi wprowadzenie prętów i blokad, odłamywanymi „ramionami”; -atraumatyczne zakończenie śruby; -wsteczny kształt gwintu na styku śruba-element blokujący: zapobiegający rozchodzeniu się „ramion” śruby na boki w trakcie dokręcania wewnętrznego elementu blokującego; -pręty proste śr. 5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-500mm (atraumatyczne, bez konieczności docinania), osadzane w osi śruby, w 16 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.), co 10mm (60-80mm), co 20mm (80-120mm), co 30mm (120-180mm), oraz co 100mm (200-500mm); -pręty wstępnie dogięte śr. 5,5mm osadzane w osi śruby, dłg. 35-100mm, w 11 rozmiarach, ze skokiem co 5mm (do 60mm dłg.) oraz co 10mm (60-100mm dłg.); -stały kontakt pręta z odkształcalnym plastycznie gniazdem śruby wieloosiowej; -poprzeczki sztywne w 7 rozmiarach (21-41mm dłg., ze skokiem co 3-4mm) oraz o zmiennej długości i kącie w 3 rozmiarach (43-49mm, 49-60mm, 60-75mm); -poprzeczki dokręcane na prętach przy pomocy klucza dynamometrycznego; -jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący śr. 10mm, wys. 4,52mm; -element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego; -możliwość zastosowania systemu m.in. przy niestabilnościach, nowotworach, kręgozmykach, degeneracjach - przy użyciu jednego zestawu narzędzi; -w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie redukcja kręgozmyku na 4 śrubach (bez dodatkowych śrub repozycyjnych), w osi oraz po łuku spoza pola operacyjnego; -trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem; -narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemnikach do sterylizacji; -rozmiar implantów umożliwiający zmniejszenie wielkości pola operacyjnego – zastosowanie w operacjach małoinwazyjnych w połączeniu z rozwierakami do mikrodiscektomii; -poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: podwojone ilości wszystkich narzędzi do wkręcania i blokowania śrub oraz rotacji prętów; prosty i zagięty trokar do wykonywania otworów pod śruby; znaczniki RTG; kleszcze do kompresji i dystrakcji; kleszcze do dociskania pręta w śrubę; elastyczne wzorniki kształtu pręta; podważki Marney’a; płytkę pomiarową do poprzeczek; doginarkę prętów o zmiennym promieniu; doginarkę poprzeczek; | 30 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do wertebroplastyki |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - trokar do nakłucia trzonu z dwoma różnymi ostrzami: skośnym i centralnym w celu odpowiedniego – indywidualnego zaopatrzenia każdego pacjenta. - igły do podawania masy cementu kostnego min. 3 różne średnice i 2 długości umożliwiające jak najszerszy dobór do różnych warunków śródoperacyjnych - igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu powinna znajdować się w zestawie - cement o podwyższonej lepkości, zawierający środek cieniujący – minimum 20 g o czasie wiązania powyżej 15 min. - w skład kompletu winny wchodzić system automatycznego elektrycznego mieszania cementu - system podłączenia pojemnika z cementem do igły wraz z podajnikiem - 2 zestawy w składzie konsygnacyjnym - Czas uzupełnienia 48 godzin Zamawiający dopuszcza również: - zestaw do wertebroplastyki składający się z niskotemperaturowego cementu kostnego PMMA o podwyższonej lepkości i niskiej temperaturze wiązania (nie wyższej niż 40 st.C). Zestaw dostarczany jako sterylny, gotowy do użycia, składający się z mieszalnika wyposażonego w metalową kulkę, narzędzia podawczego w postaci pistoletu wyposażonego w ogranicznik ciśnienia, zapewniający bezpieczeństwo i właściwe tempo podania materiału do trzonu kręgosłupa oraz giętki przewód podawczy. Cement radiowizyjny, składający się z proszku (25,8g) i środku cieniującym w postaci dwutlenku cyrkonu (45%), o optymalnych właściwościach mechanicznych (wytrzymałość na ścisk: około 80MPa, Moduł Younga około 3200 MPa) i wydłużonym czasie podania: około 20 minut. Igły podawcze w różnych średnicach i długościach do wyboru przez operatora. albo zestaw do wertebroplastyki o poniższych parametrach: -sterylny jednorazowy zamknięty system zawierający żywicę akrylową na bazie PMMA o wysokiej lepkości. O jednoczesnym braku możliwości skażenia mikrobiologicznego i eliminujący błędy przy mieszaniu. Płyn sterylizowany drogą filtracji, reszta tlenkiem etylenu. Objętość produktu po zmieszaniu wystarczająca do zaopatrzenia maksymalnie czterech kręgów. Czas przygotowania cementu 1 minuta. Gotowość do podania cementu - natychmiast po przygotowaniu (bez jakiegokolwiek czasu oczekiwania). Czas pracy z cementem, przy zachowaniu sugerowanej temperatury przechowywania - do 14 minut. Zawartość substancji kontrastującej (siarczanu baru) w proszku wynosi 30% wagi. - Jednorazowy sterylny zestaw zamknięty zawiera proszek (18g: polimetakrylan metylu , siarczan baru, nadtlenek benzoilu) oraz ampułkę z płynem (8,3g: metakrylan metylu, N-dimetylo-p-toluidyny, hydrochinon) . Dwa rodzaje igieł do podawania cementu, w czterech rozmiarach każda - ostra lub ścięta o grubości i długości odpowiednio: 9G/15cm, 11G/12cm, 13G/12cm oraz 15G/12cm. albo zestaw do wertebroplastyki o parametrach: Sterylne urządzenie mieszająco - podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego, a po wymieszaniu wypełnienie cementem podajnika a następnie trzonu z tego samego urządzenia. Zestaw umożliwiający podłączenie do pompy. Podajnik o pojemności 10 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów. Jeden pełny obrót dostarcza 0,4cc cementu. W zestawie powinien znajdować się giętki przewód łączący podajnik z igłą (dł. ok. 40 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni Rtg | 10 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet  8

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Igły biopsyjne |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - igły biopsyjne do przezskórnego pobrania materiału z kręgosłupa pakowane osobno, sterylne | 10 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stabilizacja międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym kręgosłupa – (PLIF, TLIF, ALIF) |  |  |  |  |  |  |
| - konstrukcja implantu umożliwiająca wszczepienie z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym - wykonanie ze stopu tytanu - wszczep o specjalnej kratowej strukturze stwarzającej warunki do przerostu kostnego. - powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice , umożliwiające naprowadzanie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. - czoło implantu o kształcie ułatwiającym wprowadzenie implantu - powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami - w zestawie narzędzie implantacyjne umożliwiające przygotowanie powierzchni trzonów, jak również narzędzia umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania bez konieczności odczepiania narzędzia - różne rozmiary w zakresie wysokości klatki od 7 do 17mm - zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jej sterylizację i przechowywanie Zamawiający będzie zgłaszał uzupełnienie instrumentarium na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem | 5 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 10

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implanty służące do mocowania płatów kostnych |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - zaciski ze stopu tytanowego ,system zapadkowy sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, pakowane sterylnie - dostępne średnice zacisków 11mm, 16mm i 20mm - zaciski o średnicach 16 i 20mm z otworami na drenaż - minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli - wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej - wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania - dostępny specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego - opcjonalny bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium | 300 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 11

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawy zastawkowe typ Pudenz |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: Zestaw do leczenia wodogłowia z silikonową zastawką membranową Pudenz z mechanizmem antysyfonowym normalnie otwartym, średnica 16 mm, ciśn. niskie, średnie i wysokie - oddzielny dren komorowy i otrzewnowy - brak elementów metalowych -kompatybilnosc z MRI | 15 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 12

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do leczenia wodogłowia z zastawką przepływową |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - automatyczna, płynna regulacja przepływu płynu m-rdz. w pełnym zakresie ciśnień - budowa niskoprofilowa - oddzielny dren komorowy i otrzewnowy - prowadnik kolankowy drenu komorowego, - zintegrowane łączniki do drenów -obecny zbiornik do nakłuwania - kompatybilnosc z MRI | 15 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 13

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drenaż zewnętrzny komorowy |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - linia pacjenta 150cm - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy - skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia - worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności min. 500ml - dren komorowy długość min. 35cm z trokarem i łącznikiem Luer - 2 prowadniki drenu komorowego o dł. 20 i 35cm. Zamawiający dopuszcza również: - drenaż zewnętrzny komorowy z linią pacjenta o długości 185cm, wyskalowanym zbiornikiem na płyn o pojemności 100 ml, workiem z możliwością upuszczania płynu o pojemności 700ml i drenem komorowym o długości 30cm. albo - drenaż komorowy o poniższych parametrach: - linia pacjenta nie mniej niż 150 cm - odpowietrznik hydrofobowy - dwa wolne od lateksu punkty iniekcji - komora ściekowa 50 ml z podziałką - wymienna torebka drenażowa 700 ml - dren komorowy impregnowany barem 35 cm, z trokarem, łącznikiem Luer i prowadnikiem drenu w zestawie. | 30 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 14

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - linia pacjenta 150cm - wyskalowany zbiornik na płyn o pojemności 75ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i dren wylotowy - skalę ciśnienia z wyraźnie zaznaczonym poziomem odniesienia - worek z możliwością upuszczania płynu (lub worki wymienne) o pojemności 500ml - dren lędźwiowy dł. 80cm z igłą Touhy, drucianą prowadnicą i łącznikiem Luer Zamawiający dopuszcza również: - zestaw do drenażu zewnętrznego lędźwiowego z linią pacjenta o długości 185cm, wyskalowanym zbiornikiem na płyn o pojemności 100 ml, workiem z możliwością upuszczania płynu o pojemności 700ml albo - zestaw drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach: - Cewnik lędźwiowy o zamkniętej końcówce, impregnowany barem, 80 cm i śr. 1,5mm - Igła Tuohy o rozmiarze 14G - Prowadnik drenu z regulowanym ogranicznikiem - Występy mocujące (2 sztuki) - Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem - Tępo zakończona igła - Torebka drenażowa EDM 700 ml - Zawór jednokierunkowy (antyrefluksyjny) Komora kropelkowa 120 ml z podziałką albo - zestaw drenażu lędźwiowego o poniższych parametrach: - Cewnik lędźwiowy EDM, impregnowany barem, 80 cm i średnicy 1,5mm - Igła Tuohy o rozmiarze 14 - Tępo zakończona igła - Występy mocujące (2 sztuki) - Łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem - Zespół linii pacjenta EDM z dwoma wolnymi od lateksu punktami iniekcji. - Torebka drenażowa EDM 700 ml | 2 zestawy |  |  |  |  |  |

Pakiet 15

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsy naczyniowe typu Yasargil do zaopatrywania tętniaków śródczaszkowych mikro i standard |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - depozyt klipsów w pełnej gamie rozmiarów - sterylne klipsy | 10 klipsów |  |  |  |  |  |

Pakiet 16

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - zgodne z wiertarką midas rex firmy Medtronic lub równoważne.* - wiertła do kątnic prostnic i kraniotomu wg zamówień. - wiertła diamentowe i stalowe o rożnych kształtach wg zamówień | 150 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 17

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej pneumatycznej |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - zgodne z wiertarka x max firmy Ansach lub równoważne* - wiertła do kątnic, prostnicy i kraniotomu wg zamówień - wiertła diamentowe, i stalowe wg zamówień | 30 sztuk |  |  |  |  |  |

Pakiet 18

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za zestaw w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Watki neurochirurgiczne |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: 15x15mm – 60 zestawów po 10 sztuk albo 12x12 mm - 60 zestawów po 10 sztuk 20x20mm - 60 zestawów po 10 sztuk albo 20 x40 mm - 60 zestawów po 10 sztuk 25x25mm - 60 zestawów po 10 sztuk 25x75mm - 60 zestawów po 10 sztuk 20x50mm - 60 zestawów po 10 sztuk albo 20 x40 mm - 60 zestawów po 10 sztuk | 300 zestawów |  |  |  |  |  |

Pakiet 19

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żel anty anty-zrostowy |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania: - 100% syntetyczny, bio resorbowalny żel przeciw zrostowy - opakowanie: 1 strzykawka o pojemności 3ml -1 sztuka w depozycie -uzupełnienie do 48 godz. | 3 sztuki |  |  |  |  |  |

Pakiet 20

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za sztukę w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do drenażu krwiaków mózgowych |  |  |  |  |  |  |
| 1. Płaski dren silikonowy, szerokość: 4mm, 7mm lub 10mm (do wyboru Zamawiającego), perforacja długości 15 lub 20cm, długość 80cm lub 85cm | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. Łącznik dren - worek | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3. Worek o pojemności 650-700ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem | 30 sztuk |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 21

| Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za op. w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent/ nazwa handlowa/ kod produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System do zapinania skóry czepca |  |  |  |  |  |  |
| System do zapinania skóry czepca. - Sterylne zaciski do czepca kompatybilne z klipsownicą będącą na wyposażeniu Bloku Operacyjnego WSZ im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie (SCALPFIX) - Jednorazowy magazynek kompatybilny z rękojeścią plastikową lub aluminiową z 10 sterylnymi zaciskami. - Jedno opakowanie składa się z 20 pojedynczych sterylnych pakietów z magazynkami po 10 zacisków każdy. | 15 opakowań |  |  |  |  |  |

* UWAGA! Tam, gdzie w przedmiocie zamówienia zamawiający wskazuje markę, znak towarowy, producenta dopuszcza się składanie ofert równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że gwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszej specyfikacji. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

..…..……………………….

- Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Data ..............................,  miejscowość ……………………

Zał. nr 3 do SIWZ 51/2019

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawę implantów               i wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- Zał. nr 4 do SIWZ 51/2019

### Projekt umowy nr 51/2019

### zawarta w dniu ……………………., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu implanty                      i wyroby medyczne dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ……………zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. Wykonawca do każdego zamówienia wystawi tylko jedną fakturę.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% wartości danej pozycji

(z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania

w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesiące od dnia 12.02.2020r. lub               od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

- Termin dostawy – w ciągu 48 godzin od otrzymania protokołu zużycia w przypadku elementów składu konsygnacyjnego, pozostałe dostawy stanowiące przedmiot zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych.

- Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich zamówień złożonych przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia o braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy, a w konsekwencji o braku możliwości zrealizowania dostawy w terminie określonym w par. 4 ust. 3 umowy.

- Termin ważności na dostarczony asortyment wynosi: min. 2 lata od daty sprzedaży.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni skład konsygnacyjny/depozyt implantów wybranych przez Zamawiającego (nie dotyczy pakietu nr 1, 9, 16, 17, 18 i 21). W przypadku produktów oddanych w depozyt, własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania.

- Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu niezbędne instrumentarium do każdego rodzaju implantu. Dla Pakietów 1 i 9 Zamawiający będzie zgłaszał uzupełnienie instrumentarium na 3 dni robocze przed planowanym zabiegiem.

- Płatność za implanty stanowiące skład konsygnacyjny/depozyt następuje po ich zużyciu na podstawie protokołu zużycia.

- Rozliczenie Magazynu Depozytowego będzie następowało na podstawie raportu zużycia, którego kopia przesłana będzie do Wykonawcy.

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Osobą odpowiedzialną za depozyt jest: Anna Kubsik.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu … dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności,

- w zakresie terminu obowiązywania umowy – w przypadku niewykorzystania kwoty określonej w §2 ust. 1 umowy możliwe jest przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w §4 ust. 1.

§6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone       w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy         z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej – j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

- Zał. nr 5 do SIWZ 51/2019

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować         z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl *.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej     „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.