Zał. nr 1 do SIWZ 28/2020

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 214 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy………………………………………………………………………dni robocze

3) termin reklamacji……………………………………………………………………dni robocze

Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

7.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

8. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zał. nr 2 do SIWZ 28/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

| Pakiet 1 Umowa do 14.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania lekówi płynów przystosowany do pracy z cytostatykami. Posiada filtr cząsteczkowy 5 µm dla płynu i filtr p/areozlowy 0,2 µm. Oznaczony kolorem czerwonym. Posiada wbudowaną automatyczna zastawkę która otwiera droge dla płynu tylko w chwili przyłaczenia strzykawki i zabezpiecza przed wyciekiem leku po rozłłaczeniu strzykawki. Samodomykająca sie zatyczka. Stała boczna osłona portu do przyłączenia strzykawki nawet po otwarciu zatyczki. Mozliwosć bezpiecznego użytkowania dla leków bez konserwantów do 8 godzin w temperaturze pokojowej i do 24 godzin w lodówce (2-8 St. C) oraz dla leków zawierających konserwanty do 72 godzin o ile są przechowywane w lodówce ( 2-8 St. C). | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do wielokrotnego pobierania lekówi płynów przystosowany do pracy z cytostatykami. Posiada filtr cząsteczkowy 5 µm dla płynu i filtr p/areozlowy 0,2 µm. Oznaczony kolorem czerwonym. Posiada bezigłowy port z płaską mebraną która otwiera droge dla płynu tylko w chwili przyłaczenia strzykawki i zabezpiecza przed wyciekiem leku po rozłłaczeniu strzykawki oraz wrazie potrzeby jest łatwa do dezynfekcji. Produkt posiada udokumentowaną kompatybilnośc chemiczną z cytostatykami. Przyrząd zapewnia udokumantowane badaniami: właściwe stęzenie podczas rekonstytucji leku poprzez brak adsorbcji przez membranę filtra, stałość przepływu poprzez nie zapychanie filtra czasteczkowego podczas pobierania leku, szczelnośc chemiczną przy pracy z lekami cytotoksycznymi, pracę w systemie zamkniętym zgodnie z NIOSH bez przedostawania się leków do otoczenia, sterylność roztworu po rekonstytucji prze okres 14 dni . | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Dren pacjencki - jednorazowy sterylny pakowany po 50 szt , długość: 250 cm po całkowitym rozciągnięciu Dwa zawory antyzwrotne | 4850 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw materiałów zużywalnych wielokrotnego użytku do zastosowanie z wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT D o maksymalnie 12-godzinnym okresie użytkowania zawierający: 2 wkłady wielokrotnego napełniania o pojemności 200 ml (12-godzinne), 2 zestawy transferowe z zastawkami antyzwrotnymi i zintegrowanymi spike’ami,1 złącze wielorazowego użytku (12-godzinne),Opakowanie zbiorcze 20 sztuk | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | *Wapno sodowane w postaci białych granulekw formie"półsfer o średnicyb 4 mm i wysokości 2 mm,charakteryzujące się wysoką absorpcją min.178 litrówCO2/l wapna,posiadające wskaźnik zuzycia (zmiana koloru z białego na fioletowy),zawierające w swoim składzie 78-84 % Ca(OH)2;2-4%NaOH;14-18%H2O;fiolet etylowy.pakowane w 5 litrowe kanistry o gramaturze 4,15 kg.wapno wysoko odporne na transport albo Zamawiający dopuszcza wapno sodowane mogące pracować w niskich przepływach, białe granulki o wielkości od 2-5 mm, wysoka skuteczność absorpcyjna min. 140L CO2 na kg wapna (min 175 L CO2 na L wapna) zawierające > 75 % (CaOH)2, < 5 % Na OH, zawartość wody 12-19 % H2O zmiana koloru z białego na fioletowy, kanister 4,5 kg. Bądź: * wapno sodowane w postaci któtkich porowatych pałaczek o sr. 3 mm, absorbujące w przedziale 120-180 L CO2 / L w zależniości od intensywności użytkowania, szybkości przepływu anestetycznych , rodzaju i liczby zabiegów, czasu ich trwania, które zawiera w swoim składzie 97% Ca(OH)2, 3 % NaOH 13-17 % wody, niskopylące zmieniające barwę z białej na fioletową. Bądź: *wapno sodowane, będące wyrobem medycznym, renomowanego brytyjskiego producenta Molecular Products w formie nieregularnych granulek od 2 mm do 5 mm, kruchość 95%, zawartość wody 12-19%, współczynnik pochłaniania do 140 l CO2/kg, zdolność pochłaniania wilgoci do 7,5%, zdolność pochłaniania min 19%, zawartość wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 >75%, zawartość wodorotlenku sodu NaOH <4%, zmieniające barwę wskutek zużywania z białej na fioletową. | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

| Pakiet 4 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Rzep do stabilizacji kabli z nitką RTG wymiary 2,5 x 14 cm | 350 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do przetoczeń bursztynowy kompatybilny z pompą objętościową ALARIS GW 800 | 700 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | *Cewnik 2-drożny/3-drożny długości 40cm, z balonem pojemności 5/10/30ml, wykonany w całości z silikonu. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka zapobiegająca infekcją zawierająca cząstki złota, palladu i srebra, gwarantująca bezpieczne użytkowanie cewnika do 90dni, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych (CAUTI). Zewnętrzna powłoka hydrożelowa (powstała w kontakcie z wodą) aktywna aż do czasu usunięcia cewnika. Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności,do wyboru przez zamawiającego. Bądź: *cewnik 2-drożny/3-drożny długości 40cm, z balonem pojemności 10/30ml, wykonany w całości z silikonu. Gwarantujący bezpieczne użytkowanie cewnika do 90dni. Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności, do wyboru przez zamawiającego | 300 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić.

| Pakiet 7 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik do karmienia przez nos posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, powierzchnia zmrożona,sterylny,zamawiający dopuszcza również sondy do żywienia z medycznego PCV,nie zawierające ftalanów z miękka nasadką i korkiem ,kodowane kolorystycznie, koniec dystalny zamknięty, dwa otwory boczne, przezroczyste, cieniujace w RTG |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Cewnik do karmienia przez nos F4- F5 długość min. 75 – 80 cm | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do karmienia przez nos F6 długość min. 75 – 80 cm | 5500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do karmienia przez nos F8 długość min. 50 cm | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 8 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik do odsysania Wykonane z medycznego, termoplastycznego PCV o zmrożonej powierzchni nie przywierającej, Nie zawiera lateksu, kolor konektora (możliwość dodatkowego kodowania numerycznego) jest oznaczeniem średnicy cewnika ,dł.40,50,60mm bądź 40,60mm, pakowane pojedynczo , opakowanie blister-pack, z widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu ,jednorazowe sterylizowane tlenkiem etylenu, nietoksyczne. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Cewnik do odsysania F6 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania F8 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik do odsysania F10 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do odsysania F12 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania F14 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania F16 | 12000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania F18 | 12000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do odsysania F20 | 2500 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 9 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV,sterylny,długość 80-125cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | zgłębnik żołądkowy 16 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | zgłębnik żołądkowy 18 | 350 |  |  |  |  |  |
| 3. | zgłębnik żołądkowy 20 | 150 |  |  |  |  |  |
| 4. | zgłębnik żołądkowy 22 | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 10 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Zgłębnik żołądkowy silikonowy wykonany w 100% z silikonu medycznego; znacznik głębokości; kontrastujący w RTG; dostępny w przedziale 800-1200 mm, sterylny, *Zamawiający dopuszcza zgłębnik żołądkowy wykonany z silikonu z atraumatycznym zakończeniem, odporny na załamania. Oznaczenia co 5 cm od 45 do 75 cm. Sterylny, pakowany pojedynczo o długości 125 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | zgłębnik żołądkowy 16 | 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | zgłębnik żołądkowy 18 | 800 |  |  |  |  |  |
| 3. | zgłębnik żołądkowy 20/21 | 800 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

*niepotrzebne skreślić

| Pakiet 11 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dren Redona z paskiem kontrastującym w RTG, znaczniki głębokości, odporny na złamania, opakowanie papier – folia,długość 70-80 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | dren Redona 8 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | dren Redona 10 | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | dren Redona 12 | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | dren Redona 14 | 400 |  |  |  |  |  |
| 5. | dren Redona 16 | 900 |  |  |  |  |  |
| 6. | dren Redona 18 | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | dren Redona 20 | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 12 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii w składzie: cewnik CH 8, dł. 24 cm, wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu oraz płytką do umocowania cewnika; igła 2-częściowa wykonana ze stali medycznej 18 G, dł. użytkowa 19,5 cm , widoczna w USG; prowadnik Lunderquista z giętką końcówką typu J, 80cm, 0.035"; rozszerzadło atraumatyczne FR 9,widoczne w RTG; uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem, dł. 10 cm. | 350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ekstraktor kamieni wykonany z nitinolu z 4-a helikalnymi drutami, ergonomicznym uchwytem automatycznym (samozamykającym) pokrytym powierzchnią antypoślizgową. Uchwyt odłączany od koszyka. Rozmiar: 3,0 CH, dł. części pracującej 90 cm ,* Zamawiający dopuszcza również ekstraktor kamieni wykonany ze stali nierdzewnej z 4-a helikalnymi drutami, ergonomicznym uchwytem z zamknięciem zatrzaskowym typu clip-on, z cylindryczną końcówką atraumatyczną. Rozmiar: 3,0 CH, dł. części pracującej 90 cm. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 13 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1 | Cewnik Couvelaira z półprzezroczystym lub nieprzeźroczystym konektorem, powierzchnia satynowa |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cewnik Couvelaira F8 | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Cewnik Couvelaira F10 | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cewnik Couvelaira F12 | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cewnik Couvelaira F14 | 200 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cewnik Couvelaira F16 | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cewnik Couvelaira F18 | 250 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cewnik Couvelaira F20 | 150 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Cewnik Couvelaira F22 | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cewnik Couvelaira F24 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik Tiemanna wykonany z PCV posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika, opakowanie folia-papier, sterylny |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cewnik Tiemanna F8 | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Cewnik Tiemanna F10 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Cewnik Tiemanna F12 | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Cewnik Tiemanna F14 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Cewnik Tiemanna F16 | 400 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Cewnik Tiemanna F18 | 350 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Cewnik Tiemanna F20 | 120 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Cewnik Tiemanna F22 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Cewnik Tiemanna F24 | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 14 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCW, powierzchnia satynowa (zmrożona), kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika, jednorazowego użytku, pakowany folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | CH 6 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | CH 8 | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | CH 14 | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | CH 18 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | CH 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 15 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, roz.0,3 -0,33 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,4 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku, wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,5 | 250000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,6 | 35000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,7 | 80000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,8 | 150000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 0,9 | 120000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 1,2 dł. 40,50 mm do wyboru przez Zamawiającego | 500000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Igła iniekcyjna jednorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej, roz. 1,6 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Igła do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków z otw. bocznym 18Gx30mm bądź 18Gx40mm | 400000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale bądź Quincke 0,9; 0,7 -do wyboru przez Zamawiającego; długość 88-90mm | 3000 |  |  |  |  |  |
| 12. | igła typu "motylek" pakowane papier -folia 21G x19-20 mm, długość drenu 30cm | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 15A Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Igła do nakłuć lędźwiowych typu Yale bądź Quincke 0,9; 0,7 -do wyboru przez Zamawiającego; długość 88-90mm | 3000 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 16 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Kanka doodbytnicza CH 18 dł.20-30 cm | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kanka doodbytnicza CH 20 dł 20-30 cm | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka doodbytnicza CH 22 dł 20-30 cm | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kanka doodbytnicza CH 24 dł.20-30 cm | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylna zatyczka do cewników sterylnych | 400 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 17 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewniki do emblektomii jednokanałowe,jednorazowe,sterylizowane promieniami gamma,śłużące do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Wyrób nietoksyczny, apirogenny widoczny w promieniach RTG. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | CH 2F dł 60 cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | CH 3F dł 80 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | CH 4F dł 80 cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 4. | CH 5F dł 80 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | CH 6F dł 80 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 18 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do cytostomii zawierający cewnik silikonowy prosty z balonem o poj.5 ml rozmiar 12,14F długośc 40cm z zatyczką zakończoną zamykanym portem lauer(cewnik pakowany sterylnie,osobno),zestaw punkcyjny:trokar metalowy rozszczeoialny+ skalpel (zestaw pakowany sterylnie,osobno),całość zapakowana sterylnie folia-papier * Zamawiający dopuszcza również zestaw do cystostomii z zatyczką, która nie posiada na zakończeniu zamykanego portu luer-lock, pozostałe parametry zgodne z SIWZ | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 19 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw do szynowania moczowodów do URS rozmiar 4,8F,6,7F zawierająy:cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linia pozycunującą popychacz sterowalny dlugość 83 cm,prowadnica Seldingera dł.150 cm z ruchomym rdzeniem - stalowa pokryta PTFE ,zacisk.Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy- sterowalny.Zestaw pre-conected-cewnik fabrycnie połączony z popychaczem gotowy do użycia.Cewnik bardzo dobrze widoczny w RTG.Cewnik otwarty/zamkniety oraz otwarty/otwarty.zestaw sterylny,jednorazowy dostępne dł.24,26,28,30,32 cm do wyboru przez zamawiającego | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | *Prowadnica hydrofilna.Nitiolowy rdzeń,pokryty powłoką hydrifilną na całej długości prowadnicy.miękki koniec dł.3 cm.dł.prowadnicy 150 cm.Dostępny w wersji prostej lub zagietej oraz klasycznej lub sztywnej.Dostępne średnice:0,035" oraz 0,032" bądź: *Prowadnica hydrofilna. Nitiolowy rdzeń, pokryty powłoką hydrofilną na całej długości prowadnicy, miękki koniec dł.3 cm. , dł. prowadnicy 150 cm. Dostępny w wersji prostej lub zagiętej oraz klasycznej lub sztywnej. Dostępne średnice: 0,035" oraz 0,038" | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | *Rozszerzadło do moczowodów dł.48cm rozm.8F/10F oraz12F/14F do wyboru przez zamawiającego bądź: *Rozszerzadło do moczowodów dł.60cm rozm.8F/10F oraz12F/14F do wyboru przez zamawiającego | 12 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Dufour trójdrożny pół-tewrdy lates CH16-24,balon 50 ml bądź: Cewnik Dufour trójdrożny PCV rozmiar CH18-22 balon 30 ml lub CH18-24 balon 75 | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Dufour trójdrożny silikonowy pokryty hydrożelem CH18-24,balon 50 ml bądż: Cewnik Dufour trójdrożny silikonowy CH18-24, balon 50-80 m | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 20 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | Zestaw filtra i drenów, przeznaczony dla pacjentów wymagających leczenia oczyszczającego krew, w tym ciągłej terapii nerkozastępczej oraz u chorych z nadmiernym stężeniem endotoksyny i mediatorów zapalenia.kompatybilny z posiadanymi aparatami, Prismaflex. | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 21 Umowa do 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa towaru-asortyment | ilość szt | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/producent/EAN(jeśli dotyczy)/kod produktu/wielkość opakowania |
| 1. | *Cewnik z PCV do podawania tlenu przez nos o dł. drenu nie mniejszej niż 150-210 cm, (było 150-200cm) posiadający wtopione paski wzmacniające ,powodujące, że dren się nie załamuje i nie zamyka światła przepływu tlenu, ,końcówki drenu umożliwiaja połączneie ze żródłem tlenu na wcisk ,regulacja obwodu głowy, nie zawiera lateksu ,nie zawiera w 100% ftalanów ,BPA- informacja na każym opakowaniu pojedyńczym,sterylny (tlenek etylenu),pakowany pojedyńczo z widoczną data sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu,jednorazowy,dla dzieci i dorosłych Bądź: * cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 1,8m -2,1m przeznaczony dla osób dorosłych, wykonany z PVC? Dren tlenowy wielokanałowy o przekroju gwiazdki, nie załamujący się i tym samym nie zamykający światła przypływu tlenu, końcówki uniwersalne umożliwiają połączenie tlenu na wcisk, z regulacją obwodu głowy, mikrobiologicznie czyste razem z cewnikiem do podawania tlenu przez nos o długości 2,0 m - 2,1 m przeznaczony dla dzieci, wykonany z PVC. Dren tlenowy wielokanałowy o przekroju gwiazdki, nie załamujący się i tym samym nie zamykający światła przypływu tlenu, końcówki uniwersalne umożliwiają połączenie tlenu na wcisk, z regulacją obwodu głowy, mikrobiologicznie czyste, z oznaczeniem braku lateksu i ftalanów na każdym opakowaniu. Bądź: *cewnik do podawania tlenu o następujących parametrach : - Ergonomiczne gładkie, - miękkie, - delikatne „noski”, - Cewnik dwudrożny - Długość 2 m ze standardowym łączem pasującym do różnych źródeł tlenu, - Materiał bardzo delikatny medyczny PVC, bez ftalanów - Zamocowanie z tyłu głowy - Produkt :czysty mikrobiologicznie - Produkt jednorazowy - Pakowane pojedynczo Bądź: *cewnik z PCV do podawania tlenu przez nos, o dł. drenu nie mniejszej niż 150-210 cm, posiadający wtopione paski wzmacniające ,powodujące, że dren się nie załamuje i nie zamyka światła przepływu tlenu, ,końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu ,regulacja obwodu głowy, nie zawiera lateksu ,zawiera dopusczalną ilość ftalanów ,opakowanie pojedyncze, czysty biologicznie, jednorazowy, dla dzieci i dorosłych. | 27000 |  |  |  |  |  |
| 2. | *Maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dzieci/noworodki do wyboru przez Zamawiajacego ,nie zawiera lateksu,100% ftalanów, BPA - informacja na każdym opakowaniu ,pakowane pojedyńczo, widoczna data sterylizacji i wazności na każdym opakowaniu, jednorazowego użytku, sterylna (tlenek etylenu) bądź * maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dzieci. Maska wykonana z polipropylenu, nie zawierająca ftalanów i lateksu w rozmiarze uniwersalnym z mankietem uszczelniającym tworzącym podwójny podbródek, który szczelnie obejmuje twarz dziecka bez względu na rozmiar twarzy, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo z oznaczeniem braku ftalanów i lateksu oraz z datą ważności na każdym opakowaniu. Bądź: *maska aerozolowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dzieci, w tym maska wykonana z PCV, obudowa nebulizatora z polistyrenu, nebulizator posiada jednostronną, dokładną podziałkę co 1ml, pojemność nebulizatora 6ml, dren tlenowy, zestaw zawiera dopuszczalną ilość ftalanów. Zestaw pakowany jednostkowo, czysty biologicznie. Data ważności na opakowaniu jednostkowym. bądź * maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci o następujących parametrach: - Anatomicznie ukształtowana maska, - Materiał PVC, - Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami, - Taśma mocująca na głowie, - Pojemność nebulizatora 8 ml, - Dysza Venturiego, - Blaszka dopasowująca do nosa - Produkt jednorazowy. Uwaga! Dotyczy każdego opisu: zamawiający wymaga aby produkty były sterylne bądź mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 3. | *Maska tlenowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dorosłych ,nie zawiera lateksu,100% ftalanów, BPA - informacja na każdym opakowaniu, pakowane pojedyńczo, widoczna data sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu, jednorazowego użytku ,sterylna (tlenek etylenu) * maską tlenową z nebulizatorem lekowym i drenem dla dorosłych. Maska wykonana z polipropylenu, nie zawierająca ftalanów i lateksu w rozmiarze uniwersalnym z mankietem uszczelniającym tworzącym podwójny podbródek, który szczelnie obejmuje twarz dorosłego bez względu na rozmiar twarzy, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo z oznaczeniem braku lateksu i ftalanów oraz z datą ważności na każdym opakowaniu. Bądź: *maska aerozolowa z nebulizatorem lekowym i drenem dla dorosłych, w tym maska wykonana z PCV, obudowa nebulizatora z polistyrenu, nebulizator posiada jednostronną, dokładną podziałkę co 1ml, pojemność nebulizatora 6ml, dren tlenowy, zestaw zawiera dopuszczalną ilość ftalanów. Zestaw pakowany jednostkowo, czysty biologicznie. Data ważności na opakowaniu jednostkowym. bądź *maska tlenowa z nebulizatorem dla dorosłych o następujących parametrach: - Anatomicznie ukształtowana maska, - Materiał PVC, - Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami, - Taśma mocująca na głowie, - Pojemność nebulizatora 8 ml, - Dysza Venturiego, - Blaszka dopasowująca do nosa - Produkt jednorazowy. Uwaga! Dotyczy każdego opisu: zamawiający wymaga aby produkty były sterylne bądź mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo. | 4500 |  |  |  |  |  |
| 4. | *Zestaw do nebulizacji z ustnikiem + złączka T,, nie zawiera lateksu,100% ftalanów ,BPA - informacja na każdym opakowaniu, pakowane pojedyńczo, widoczna data sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu, jednorazowego użytku, sterylna (tlenek etylenu) bądź: * zestaw do nebulizacji z ustnikiem + złączka T z drenem tlenowym wielokanałowym o przekroju gwiazdki, nie załamujący się i tym samym nie zamykający światła przepływu tlenu, nie zawierający lateksu i ftalanów, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo z oznaczeniem braku lateksu i ftalanów oraz z datą ważności na każdym opakowaniu; bądź: *nebulizator niskoobjętościowego do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, przestrzeń martwa ok. 15 cm, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora. Bądż: zestaw do nebulizacji z ustnikiem i złączką T, w tym nebulizator z polistyrenu, złączka T z tworzywa K-resin, nebulizator posiada jednostronną, dokładną podziałkę co 1ml, pojemność nebulizatora 6ml, dren tlenowy, zestaw zawiera dopuszczalną ilość ftalanów. Zestaw pakowany jednostkowo, czysty biologicznie, pozbawiony lateksu i dopuszczalną ilość ftalanów. Data ważności na opakowaniu jednostkowym. Bądź: *zestaw do nebulizacji z ustnikiem i złączem „T” o następujących parametrach : - Materiał delikatny medyczny PVC - Pojemność nebulizatora 8 ml - Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2m - Ustnik - Łącznik „T”, 22mm - Rurka karbowana 22mm - Mikrobiologicznie czyste | 50 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

* niepotrzebne skreślić

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

……………………, dnia………………….r.                                                                                                          ………………………………………...

(Miejscowość)                                                                                                                                                                                                                     (pieczątka i podpis)

Zał. nr 3 do SIWZ 28/2020

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawę sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………….......…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ 28/2020

### Projekt umowy nr 28/2020

### zawarta w dniu …………………, w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………

a …................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych                          (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt jednorazowy i wyroby medyczne dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie                  w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   w zależności od wybranej oferty   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych 
z Formularzem asortymentowo – cenowym (Zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto …………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. Wykonawca do każdego zamówienia wystawi tylko jedną fakturę.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 30% wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

Pakiet nr 1 -  od dnia zawarcia umowy do 14.11.2021 r;

Pakiety od nr 2 do nr 21 - od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r;

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający do godz. 15:00 złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt 
i odpowiedzialność, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie. Wykonawca przy każdej dostawie dostarczy dokument dostawy wraz z kopią faktury.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia o braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy, a w konsekwencji o braku możliwości zrealizowania dostawy w terminie określonym w par. 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy w ciągu … dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu … dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru Zamawiający udostępni kopię zapisu warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru”.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Okres ważności na oferowany asortyment wynosi min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

§6

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)        stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2)        wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)        zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 – 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty      wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.

- Zmiany do umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, aneks zostanie zawarty przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) zmiany określone w ust. 1 pkt 1) obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów

2) zmiany określone w ust. 1 pkt 2) – 4) obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, w którym wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacją, zgodnie z ust. 3, umożliwiający zawarcie aneksu – nie wcześniej jednak, niż od wejścia w życie odpowiednich przepisów.

§7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§8

OSOBY DO KONTAKTU W SPRAWIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  - ze strony Zamawiającego - Kierownik Apteki Szpitalnej –Pani Izabela Czop –tel. 63 / 240- 40-55 oraz tel. kom. 725-720-042, w godz. 7.25-15.00, tel. kom. 725-720-042 po godzinie 15:00,              e-mail: apteka@szpital-konin.pl

  - ze strony Wykonawcy……………………………………………………......................................

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone w § 7.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy         z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej – j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

Zał. nr 5 do SIWZ 28/2020

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl *.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.