- Zał. nr 1 do SIWZ 45/2020

- FORMULARZ OFERTY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

- NIP……………………………………………. REGON……………………………………………..

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 214 000 euro na dostawę  odczynników, dzierżawę analizatora oraz serwisowanie sprzętu  dla Pracowni Serologii Tranfuzjologicznej

- Oferujemy wykonanie zamówienia  za łączną cenę  ................................................. złotych /brutto/,

2. parametry oceniane dotyczące funkcjonalności dzierżawionego analizatora zgodnego z załącznikiem numer  2 do SIWZ WSZ-EP-45/2020

Parametry oceniane

| Lp. | Ocenie podlegać będą następujące parametry: | Punktacja | Potwierdzenie spełnienia parametrów ( należy wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator przystosowany do pracy ciągłej bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, płuczący) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora nawet w trakcie pipetowania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami z archiwum | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed kontaminacją -analizator wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych w oddzielnych jednorazowych naczynkach/probówkach. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5. | Automatyczne usuwanie ( bez ingerencji operatora) zużytych kart i opakowań po odczynnikach przez analizator do kosza, co zabezpiecza operatora przed kontaktem z materiałem zakaźnym. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6. | Oprogramowanie analizatora umożliwia rejestrację wyników badań wykonanych manualnie. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7. | Utrzymywanie odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora przez dłuższy czas, bez potrzeby ich wyjmowania z analizatora i przechowywania w lodówce - podać czas przechowywania na pokładzie analizatora | Powyżej 5 dni – 10 pkt 5 dni – 0 punktów |  |
| 8. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C). | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9. | Możliwość zdalnego połączenia serwisanta z pracownią i analizatorem oraz zdalnego dokonania naprawy urządzenia. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

Objaśnienie:

W kolumnie „Potwierdzenie spełnienia parametrów” wpisać „TAK” jeśli analizator posiada lub spełnia wymogi, w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów.

Nie uzupełnienie kolumny „Potwierdzenie spełnienia parametrów” potraktowane zostanie jako zadeklarowanie odpowiedzi - „NIE”.

3. Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań odbywać się będą sukcesywnie 
w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Dostarczanie krwinek  wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw  na podstawie zamówienia zbiorczego.

4. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

6. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

7. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność po zrealizowanej dostawie przelewem

w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

Czynsz za dzierżawę analizatorów płatny będzie w okresach miesięcznych 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawianej przez Wykonawcę 1 raz w miesiącu. Faktury wystawione będą na ostatni dzień miesiąca.

8.  Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego oraz  że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczam, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

9. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

należący do ……………………………………………………………………………………..

(należy wskazać właściciela rachunku)

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.4 i 8.8 SIWZ, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 SIWZ.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

- Zał. nr 3 do SIWZ 45/2020

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

- Tabela nr 1

| l.p. | Badania cząstkowe | Liczba badań w skali 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Numer kat. odczynnika | Nazwa handlowa odczynnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D, BTA. . | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D). Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 28800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną antyglobulinową. | 28800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych potwierdzona certyfikatem 4 x rok | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Końcówki jednorazowe do pipety | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do codziennej kontroli jakości badań | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw krwinek wzorcowych ( zawierające antygen Cw ) do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Inne odczynniki i materiały zużywalne do analizatora i systemu back – up | * |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!

- Wielkość należy dostosować do ilości badań podanych przez  Zamawiającego

- Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami szpitala.

Tabela nr 2

| Nazwa | Cena netto w zł / 1 miesiąc | Wartość netto w zł /36 miesięcy | Podatek VAT | Wartość brutto w zł / 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsługa i serwisowanie posiadanego przez Zamawiającego zestawu sprzętu i oprogramowania firmy DiaMed stanowiącego back – up do automatycznego analizatora oraz systemu informatycznego do zlecania badań ( dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań) zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 2 do SIWZ nr 45/2020 |  |  |  |  |

Tabela nr  3

| Nazwa | Cena netto w zł / 1 miesiąc | Wartość netto w zł /36 miesięcy | Podatek VAT | Wartość brutto w zł / 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa automatycznego analizatora transfuzjologicznego zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 2 do SIWZ nr 45/2020 |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenie spełnia wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP zgodnie z przeznaczeniem urządzenia

Tabela nr  4

| Nazwa | Ilość sztuk | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto zł | Oferowany model,typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne zgodne z opisem w pkt V.ppk 5 zal. nr 2 do SIWZ 45/2020 | 1 |  |  |  |  |  |
| Drukarka laserowa zgodna z opisem w pkt V.ppk 5 zal. nr 2 do SIWZ 45/2020 | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość tabeli: |  |  |  |  |  |  |

Razem (tab. 1 + tab. 2 + tab. 3+ tab.4) = …………………… zł netto + ……………… zł podatek VAT  =  ………………… zł brutto

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- …………………………………….

- Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

- ……………………, dnia………………….r.

- (Miejscowość )

- Zał. nr 4 do SIWZ 45/2020

### Projekt umowy nr 45/2020

### zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 
(KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………

a ….................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników,  krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej  wykonywanych metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą  automatycznego analizatora transfuzjologicznego, serwisowaniem posiadanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie zestawu sprzętu stanowiącego back – up firmy DiaMed oraz serwisowaniem posiadanego przez zamawiającego systemu informatycznego do zarządzania pracownią Serologii Transfuzjologicznej i bankiem krwi  „ Delphyn”

2. Do zadań Wykonawcy  należy:

- dostarczenie odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań

- Obsługa i serwisowanie posiadanego przez Zamawiającego  zestawu sprzętu i oprogramowania firmy DiaMed stanowiącego back – up do automatycznego analizatora  oraz systemu informatycznego do zlecania badań ( dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań) zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 2  do SIWZ nr 45/2020

- Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego oraz dwóch drukarek laserowych – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

- dzierżawa  automatycznego analizatora transfuzjologicznego zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w załączniku nr 2 do SIWZ WSZ-EP-45/2020

3. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę przedmiotu umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 w następującym asortymencie, cenach i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   w zależności od wybranej oferty   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

4.Podane ilości są maksymalne. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji odczynników krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych być niższe od wartości podanych w formularzu asortymentowo-cenowym

6. Asortyment objęty umową posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na rynku polskim.

7.Wykonawca oświadcza, że towar wyszczególniony w załączniku nr 2 odpowiadać będzie wymogom technicznym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.

8. W przypadku niezrealizowania całej wartości umowy, wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto …………………………. zł,- /słownie: ………………………………  (00/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy. Wykonawca do każdego zamówienia wystawi tylko jedną fakturę.

- Czynsz za dzierżawę analizatorów płatny będzie w okresach miesięcznych 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, wystawianej przez Wykonawcę 1 raz w miesiącu. Faktury wystawione będą na ostatni dzień miesiąca. Wartość miesięczna czynszu za dzierżawę …………….. zł.

- Zapłata za kserokopiarkę i dwie drukarki laserowe nastąpi na podstawie faktury wystawionej po odbiorze. Protokół odbioru sporządza Wykonawca.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl lub w formacie PDF, na adres e-mail Zamawiającego
e-faktura@szpital-konin.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej  …………….. oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 36 miesięcy, począwszy od dnia 24.02.2021 roku lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

§ 4

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Dostawy odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań odbywać się będą do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Magazyn , ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, w dniach roboczych, w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań odbywać się będą sukcesywnie 
w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Dostarczanie krwinek  wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw  na podstawie zamówienia zbiorczego.

- Dostawa odczynników odbywać się będzie transportem monitorowanym pod względem  temperatury  zgodnej z wymogami dostarczanych odczynników (krwinki wzorcowe  od 2 st. C  do 8 st. C)
 z dostępnym zapisem monitoringu.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 14 dni roboczych  od złożenia reklamacji.

- Termin ważności odczynników po dostawie z wyjątkiem krwinek - minimum 9 miesięcy od dnia dostawy. Ważność krwinek – min.  4 tygodnie od daty dostawy. Przechowywanie kart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C – w zależności od wybranej oferty).

- Wykonawca przy pierwszej dostawie dostarczy: deklaracje zgodności i znaki CE z  numerem jednostki notyfikowanej  biorącej udział w procesie oceny zgodności  - na dostarczony  asortyment będący wyrobem medycznym oraz metodyki badań w języku polskim do każdego rodzaju testów – wszystkie dokumenty w języku polskim.

8. Wykonawca  zapewni pełną integrację zaoferowanego analizatora ze szpitalnym systemem    informatycznym Eskulap oraz systemem informatycznym Delphyn.

9. Wykonawca dostarczy i zamontuje w terminie 14 od podpisania umowy urządzenie do demineralizacji wody w celu uzyskania wody niezbędnej do przygotowania roztworów myjących i płuczących  do analizatora. Urządzenie będzie  serwisowane i podlegające systematycznym przeglądom technicznym w trakcie trwania umowy na koszt Wykonawcy.

10.Wykonawca dokona szkolenia personelu Pracowni Serologii Transfuzjologicznej w ilości 9 osób w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego oraz wyda certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

§ 5

SERWIS dotyczy analizatora

- Czas reakcji serwisu  na zgłoszoną awarię  wynosi    maksymalnie 30  minut  , przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin  od zgłoszenia awarii. Jeżeli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy a przypadku serwisowania sprzętu informatycznego wymiana urządzenia na nowe.

2.W przypadku powtarzających się  częstych awarii i napraw (powyżej 3 razy)tego samego elementu lub braku możliwości naprawy Wykonawca zapewni wymianę sprzętu na nowy w ciągu 48 godzin

3.Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu  - telefonicznie pod numerem tel…………..

4.Wykonawca zapewnia:

1) w ramach ceny umownej gwarancję przez okres trwania umowy na wymieniony sprzęt, zgodnie z ust. 2

2) w ramach ceny umownej  przegląd diagnostyczno –konserwacyjny wszystkich urządzeń wg zaleceń producenta nie rzadziej niż raz w roku.

Bezpłatny przegląd techniczny zawiera:

- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części   zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.),

3)  w ramach ceny umownej serwis wszystkich urządzeń  tzn. wszystkie naprawy i niezbędne części do napraw zamienne na koszt Wykonawcy przez okres trwania umowy

4)  utrzymanie analizatora i systemu back-up wraz z oprogramowaniem do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej

§ 6

SERWIS dotyczy systemu informatycznego

1.	Czas  reakcji serwisu  na zgłoszoną awarię   wynosi     maksymalnie 30  minut  , przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin  od zgłoszenia awarii. Jeżeli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagana wymiana urządzenia na nowe.

2.W przypadku powtarzających się  częstych awarii i napraw (powyżej 3 razy)tego samego elementu lub braku możliwości naprawy Wykonawca zapewni wymianę sprzętu na nowy w ciągu 48 godzin

3.Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu  - telefonicznie pod numerem tel………….. oraz mailem pod adres: …………………..

4.Wykonawca zapewnia:

1) w ramach ceny umownej gwarancję przez okres  trwania umowy   na wymieniony sprzęt, zgodnie z ust. 2

2) w ramach ceny umownej  przegląd diagnostyczno –konserwacyjny wszystkich urządzeń wg zaleceń producenta nie rzadziej niż raz w roku.

Bezpłatny przegląd techniczny zawiera:

- dojazdy/przejazdy pracowników serwisu

- robociznę

- wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych (materiały i części   zamienne oraz eksploatacyjne, zestawy serwisowe /service kit/ itp.),

3)  w ramach ceny umownej serwis wszystkich urządzeń  przez okres trwania umowy

4) aktualizacja oprogramowania  do najnowszej dostępnej wersji przez okres trwania umowy

5)Wykonawca  zapewni pełną integrację zaoferowanego analizatora ze szpitalnym systemem    informatycznym Eskulap oraz systemem informatycznym Delphyn.

7)

ZMIANY UMOWY

1.      Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)      stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

2)      wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)    zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

2.       Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 – 4 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności wraz z wnioskiem przedłożyć kalkulację kosztów, mających wpływ na przedmiotową zmianę.

3.       Zmiany do umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, aneks zostanie zawarty przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) zmiany określone w ust. 1 pkt 1) obowiązują od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów

2) zmiany określone w ust. 1 pkt 2) – 4) obowiązują od pierwszego dnia miesiąca, w którym wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek wraz z kalkulacją, zgodnie z ust. 3, umożliwiający zawarcie aneksu – nie wcześniej jednak, niż od wejścia w życie odpowiednich przepisów.

4.     Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego dotychczasowych parametrów,

- w zakresie zmiany sposobu konfekcjonowania produktu,

- w zakresie wymiany produktów w sytuacji, gdy wystąpi przejściowych udokumentowany

przez Wykonawcę brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową lub wprowadzony zostanie do sprzedaży prze Wykonawcę produkt udoskonalony po uprzednim zaakceptowaniu go w formie pisemnej przez Kierownika Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Zamawiającego. Powyższe zmiany w żaden sposób nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla zamawiającego.

§8

KARY UMOWNE

  - Wykonawca zapłaci kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 2  w wysokości 1% wartości brutto danego asortymentu za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w reakcji  na zgłoszenie awarii w wysokości 100 zł za każde  rozpoczęte 30 minut opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie przeglądu technicznego (za dzień wyznaczony na dokonanie przeglądu rozumie się datę przypadającą na wykonanie takiego przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta),

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

  - Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie przekraczającego 8 tygodni  lub reklamacji przekraczającej  21  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone w § 7.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy         z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Działalności Leczniczej – j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

Zał. nr 5 do SIWZ 45/2020

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony 
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-510 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730), dalej „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. c RODO.

Zał. nr 6 do SIWZ 45/2020

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ....................... w ……………………. pomiędzy:

………………………… z siedzibą w ……………… przy ul. …………………….., NIP: ……….., REGON: …………. reprezentowaną przez ...............................................................

Zwaną/ym dalej „Administratorem”,

a

…………………………, z siedzibą w ………………. przy ul. ……………………….., NIP: ………….., reprezentowanym przez

…………………………………………………………….

zwaną/ym dalej „Przetwarzającym”.

§ 1

Definicje

Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie użytych w niniejszej umowie pojęć:

- Umowa powierzenia – niniejsza umowa;

- Umowa główna – [oznaczenie umowy głównej/ zlecenia]……………………… ;

- RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.);

- Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub  innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, lub niszczenie;

§ 2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- W związku z realizacją Umowy głównej Administrator, w trybie art. 28 ust. 3 RODO, powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonych w Umowie powierzenia.

- Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 p. 7 RODO.

- Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

- Przetwarzający oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 32 RODO.

§ 3

Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych osobowych

- Przetwarzający w związku z realizacją Umowy głównej będzie przetwarzał następujące dane osobowe:

- [przykład wypełnienia: dane pracowników, personelu Administratora: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu];

- [__];

- Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego w formie papierowej i elektronicznej. Przetwarzanie danych będzie obejmowało w szczególności operacje takie jak ich: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub  innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, lub niszczenie.

- Dane osobowe określone w ust. 1 przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Umowy głównej.

§ 4

Sposób wykonania Umowy

- Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych

- Przetwarzający zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w §3 ust 1. Umowy powierzenia, poprzez stosowanie odpowiednich środków, o których mowa w art. 32 RODO, w tym w szczególności :

- uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Administratorem;

- zobowiązany jest zapewnić by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie powierzenia;

- zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba ze Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.

§ 5

Obowiązki Przetwarzającego

- Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczania dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie do pracowników i osób z nim współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, którym udzielił upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

- Przetwarzający oświadcza, że zgodnie z art. 28 ust. 3 p. b) RODO zobowiązał osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mają lub będą miały dostęp, zarówno w trakcie zatrudniania ich, jak i po jego ustaniu.

- Przetwarzający, w przypadku wygaśnięcia Umowy głównej oraz rozwiązania Umowy powierzenia, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, według wskazania Administratora zwraca lub usuwa wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych.

- Mając na uwadze charakter przetwarzania Przetwarzający, w miarę możliwości pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 15-22 RODO.

- Mając na uwadze charakter przetwarzania oraz dostępne Przetwarzającemu informacje, będzie on pomagał Administratorowi w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

- W razie wątpliwości przyjmuje się, że każdorazowe przekazanie Przetwarzającemu danych osobowych w celu wykonania Umowy głównej, stanowi polecenie Administratora do przetwarzania danych zgodnie z Umową powierzenia.

- W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:

- przekazania Administratorowi, w formie pisemnej lub elektronicznej, informacji dotyczących stwierdzonego naruszenia, w tym w szczególności informacji, o których mowa w art. 33 ust 3 RODO, w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia;

- przekazania na żądanie Administratora wszelkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO, w ciągu 36 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do wskazówek lub zaleceń wydawanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.

- Przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o:

- wszelkich postępowaniach prowadzonych wobec niego przez organ nadzorczy bądź inny uprawniony organ państwowy, obejmujących dane powierzone przez Administratora;

- wszelkich kontrolach lub inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy;

§ 6

Podpowierzenie

- Przetwarzający może powierzyć dalszym podmiotom przetwarzania przekazanych danych wyłącznie w celu wykonania Umowy głównej.

- O zamiarze podpowierzenia danych osobowych Przetwarzający informuje Administratora wskazując tożsamość (nazwę) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć dane oraz zakres danych, charakter, cel i czas trwania podpowierzenia. Jeżeli Administrator w terminie 7 dni od daty zawiadomienia nie wyrazi sprzeciwu, Przetwarzający może podpowierzyć dane.

- Przetwarzający może podpowierzyć przetwarzanie danych na podstawie pisemnej umowy zawartej z podmiotem mającym przetwarzać podpowierzone dane. Umowa ta powinna określać przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, oraz obowiązki i prawa Administratora.

- Przetwarzający zobowiąże podmiot mający przetwarzać podpowierzone dane do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych w takim samym zakresie jak stanowi Umowa powierzenia.

- Brak sprzeciwu wobec powierzenia przetwarzania danych przez Przetwarzającego nie oznacza zgody na jeszcze dalsze powierzenie przetwarzania tych danych.

- Administrator może w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu podpowierzaniu w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu.

- Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie się z obowiązków ochrony danych przez podprzetwarzającego.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić wyłącznie na pisemne polecenie Administratora, chyba że Przetwarzający jest zobowiązany do takiego przekazania na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim wypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający informuje Administratora o istnieniu tego obowiązku prawnego, o ile prawo nie zabrania udzielenia takiej informacji ze względu na ważny interes publiczny.

- Przekazanie danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego może się odbywać wyłącznie na warunkach określonych w art. 44-50 RODO.

§ 7

Prawo kontroli

- Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 p. h) RODO, jest uprawniony do kontroli przetwarzania powierzonych danych w miejscu prowadzenia działalności i w godzinach pracy Przetwarzającego.

- Administrator poinformuje Przetwarzającego o planowanej kontroli drogą elektroniczną lub faksem, z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych w drodze kontroli uchybień w terminie 14 dni od ich przedstawienia Przetwarzającemu przez Administratora.

- Przetwarzający zobowiązuje się do udostępnienia Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO oraz w Umowie powierzenia oraz umożliwia Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.

§ 8

Odpowiedzialność Przetwarzającego

- Przetwarzający ponosi odpowiedzialność w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO. Przetwarzający jest odpowiedzialny za ewentualne udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową powierzenia, RODO lub przepisami krajowymi, a w szczególności za udostępnienie ich osobom nieupoważnionym.

- W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Przetwarzającego, w następstwie czego Administrator, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny, Przetwarzający zobowiązuje się pokryć poniesione przez Administratora z tego tytułu straty.

§ 9

Czas obowiązywania Umowy

- Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy głównej.

- Powierzenie przetwarzania danych osobowych obowiązuje przez cały czas trwania Umowy powierzenia, a także po ustaniu jej obowiązywania – przez okres wymagany przepisami prawa, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek na Przetwarzającego.

§ 10

Warunki wypowiedzenia i rozwiązania Umowy

- Administrator ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Przetwarzający:

- wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,

- powierzył przetwarzanie danych osobowych nieupoważnionym podmiotom pomimo sprzeciwu Administratora,

- nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych w terminie wyznaczonym przez Administratora,

- w rażący sposób nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, kilka jej postanowień lub część tych postanowień są lub okażą się bezskuteczne lub nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują swoją pełną moc.

- Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

............................................. 				         ....................................................  	Administrator 					      	       Przetwarzający

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).