- Zał. nr 1 do SIWZ 10/2018

- FORMULARZ OFERTY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

- NIP………………………………… REGON……………………. KRS ……………………………

- Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 221 000 euro na dostawę narzędzi laparoskopowych wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin dostawy………………………………………………………………………dni robocze

3) termin reklamacji……………………………………………………………………dni robocze

- Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Wadium w kwocie .................... zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .....................................

Zwrot wadium proszę/prosimy dokonać na rachunek bankowy nr

.......................................................................................................................................................

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza).

Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi, ze w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.4 i 8.8 SIWZ, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 SIWZ.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

- Zał. nr 2 do SIWZ 10/2018

- FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

- Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Rękojeść wielorazowa z zamkiem i kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5mm.zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32- 34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękojeść wielorazową z zamkiem, z przyłączem monopolarnym, obrotową w zakresie 360 stopni, w komplecie kompatybilny, wielorazowy tubus na wkład roboczy dł. 36cm i średnicy 5mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękojeść wielorazowa bez zamka z kanałem do przepłukiwania, zespolona z ramieniem 5mm.zakończonym gwintem do przykręcania końcówek roboczych. Wymienne pierścienie na palce w dwóch rozmiarach, długość 32- 34 cm. Ramię wykonane z materiału PEEK, obrotowe w zakresie 360 stopni z systemem współosiowego montażu końcówek roboczych jednorazowego i wielorazowego użytku. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękojeść wielorazową bez zamka, z przyłączem monopolarnym, obrotową w zakresie 360 stopni, w komplecie kompatybilny, wielorazowy tubus na wkład roboczy dł. 36cm i średnicy 5mm. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka grasperowa, gwintowana typu „lapclinch’’5mm. bez ząbków. Długość szczęk 2,26cm albo 2,5 cm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu grasper, średnica 5mm, długość szczęk 24mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki opisanej w pkt. 3 w pakiecie 1. | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka grasperowa ,gwintowana typu „cobra’’(z ząbkami na końcach szczęk) 5mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu grasper, z zębami na końcu bransz, średnica 5mm, długość szczęk 14mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki opisanej w pkt. 4 w pakiecie 1. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Końcówka disektorowa zakrzywiona gwintowana typu „maryland”5mm. Długość szczęk 1,80 cm. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu dissector, zakrzywione bransze dł. 16mm, średnica 5mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki typu Maryland opisanej w pkt. 5 w pakiecie 1. | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Końcówka nożyczkowa zakrzywiona, gwintowana 5mm, zakrzywione bransze o długości 1,93cm. średnica 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy nozyczek, zakrzywione bransze dł. 15mm, średnica 5mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki nożyczek opisanej w pkt. 6 w pakiecie 1. | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Końcówka robocza typu Babcock, gwintowana 5 mm. Montaż z rękojeścią na zasadzie współosiowego gwintowania. oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wkład roboczy typu Babcock, dł. bransz 16mm, średnica 5mm, kompatybilny z rękojeściami i tubusami firmy Karl Storz. Wkład jest odpowiednikiem funkcjonalnym końcówki opisanej w pkt. 7 w pakiecie 1. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Wielorazowa klipsownica laparoskopowa automatyczna 10 mm, ładowana od tyłu magazynkami z 10 lub 19 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa w zabiegach choleangiografii. | 12 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Magazynki do wielorazowej klipsownicy automatycznej z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Dwa ostatnie klipsy kodowane kolorystycznie. | 850 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa automatyczna klipsownica laparoskopowa z 20 klipsami sprężynowymi – samodociskającymi się, średnica 5 mm, długość 32,4 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsownice wielorazowe i ładunki |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Klipsownica wielorazowa do klipsów dużych polimerowych. Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsownicę laparoskopową. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klipsy polimerowe duże Zamawiający wymaga aby było w jednym sterylnym zasobniku po 6 sztuk klipsów w jednym magazynku. oraz Zamawiający dopuszcza również klipsy, które posiadają w opakowaniu z klipsami co najmniej dwie samoprzylepne naklejki (metryczki) do każdego zasobnika, służące do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadające informacje o producencie, numerze katalogowym, numerze serii i innych wymaganych informacji potrzebnych do identyfikacji produktu. | 720 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trokary wielorazowe, kaniule i uszczelki |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Trokar wielorazowy 10mm: kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem, grot z osłoną ostrza(osłona uruchamiana osobnym przyciskiem) oraz Zamawiający dopuszcza zaoferowania trokar wielorazowy, autoklawowalny, dla narzędzi o średnicy 10mm, kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot. oraz Zamawiający dopuszcza wielorazowy trokar 10/11mm, składający się z polimerowej kaniuli, z systemem kotwiczącym w tkankach, z metalowym zaworem do insuflacji, z bezpiecznym wielorazowym grotem | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trokar wielorazowy 5mm:kaniula wykonana z polimeru z metalowym kranikiem , grot z osłoną ostrza oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania trokar wielorazowy, autoklawowalny, dla narzędzi o średnicy 5mm, kaniula metalowa z przyłączem do insuflacji, w zestawie grot. oraz Zamawiający dopuszcza wielorazowy trokar 5/5,5mm, składający się z polimerowej kaniuli, z systemem kotwiczącym w tkankach, z metalowym zaworem do insuflacji, z bezpiecznym wielorazowym grotem. | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula 5mm wykonana z polimeru oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania kaniulę wielorazową, metalową, autoklawowalną. oraz Zamawiający dopuszcza wielorazową polimerową kaniulę o średnicy 5/5,5mm, z systemem kotwiczącym w tkankach, z metalowym zaworem do insuflacji. | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 10mm oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 10mm. oraz Zamawiający dopuszcza silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarem + zaślepki/ zastawki 10/11mm. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Uszczelka kompatybilna z trokarami + zastawka 5mm oraz Zamawiający dopuszcza do zaoferowania uszczelki kompatybilne z trokarami dla narzędzi 5mm. oraz Zamawiający dopuszcza silikonowe uszczelki kompatybilne z trokarami + zaślepki/ zastawki 5/5,5mm | 1200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe narzędzia do zabiegów małoinwazyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Nożyczki zakrzywione 15 mm albo 19 mm ze złączem do koagulacji monopolarnej, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o długości 33cm oraz Zamawiający dopuszcza jednorazowe nożyczki do operacji laparoskopowych, zakrzywione o dł. 16 mm (Metzenbauma), z możliwością podłączenia do monopolarnej koagulacji, o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu ok. 31cm. | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | Grasper atraumatyczny, trzon 5 mm, obrotowy 360 stopni o dł. 33 cm. Rękojeść wyposażona w system zatrzaskowy oraz Zamawiający dopuszcza jednorazowe narzędzie typu "grasper", o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu 31cm, z możliwością rotacji o 360°, z systemem blokowania pozycji chwytaka (z możliwością wyłączenia systemu). | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Półautomatyczny worek laparoskopowy wykonany z niedrącego materiału Nylon ripstop, pojemność 200ml, wyposażony w szew monofilamentowy do zaciśnięcia worka. oraz Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml. oraz Zamawiający dopuszcza również półautomatyczny worek laparoskopowy wykonany z niedrącego się poliuretanu z samorozprężalną obręczą i trzonem o średnicy 10 mm, o pojemności 200 ml., z uchwytem oczkowym na dwa palce. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Worek automatyczny z aplikatorem 10 mm, worek wykonany z materiału Nylon ripstop, pojemność 200 ml. System pozwalający na wyciągnięcie aplikatora i pozostawienie zamkniętego worka w polu operacyjnym. oraz Zamawiający dopuszcza wysokiej jakości samorozprężalny, automatyczny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml albo ok. 6,5x15,00 cm i pojemności 200ml. | 220 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trokar optyczny bez noża 5 mm ze zintegrowanym filtrem gazów. Atraumatyczna żebrowana kaniula o długości 75-80 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw trokarów 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) bez noża ani plasikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bepośrednią insuflację. Kaniula - żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z lub system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencynego - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 7 | Trokar optyczny 5-11 mm bez noża ani plasikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bepośrednią insuflację. Kaniula - żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z lub system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencynego - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 8 | Trokar optyczny 5-12 mm bez noża ani plasikowych ostrych krawędzi. Obturator - atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany skrętnie z otworem pozwalającym na bepośrednią insuflację. Kaniula - żebrowanie atraumatyczne w kształcie litery Z lub system fiksacji w powłokach złożony z symetrycznego bezlateksowego balonu o pojemności 5 ml oraz dysku retencynego - do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Protektor do ran złożony z dwóch pierscieni połączonych rękawem. Protektor posiadający zdejmowaną nakładkę do zabiegów laparoskopowych wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara 11-12 mm | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła Veresa 120 oraz 150 mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar przy składaniu zamówienia | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specjalistyczne akcesoria laparoskopowe |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | Ilość szt. | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednorazowego użytku, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr standard, kodowany kolorystycznie, przepływ pasywny min. 6l/ min. Przy ciśnieniu 15 mmHg | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Laparoskopowy pasywny system ewakuacji dymu przez trokar laparoskopowy, do stosowania podczas użycia energii monopolarnej oraz bipolarnej – jednorazowego użytku, z zakończeniem luer lock do mocowania do trokara, system wyposażony w filtr hydrofobowy, kodowany kolorystycznie, system dedykowany do pracy, gdy podczas zabiegu używane są lasery endoskopowe lub urządzenia ultradźwiękowe, system z filtrem wykonany z PVC, plastiku, nylonu oraz karbonu, przepływ pasywny min. 8l/min. Przy ciśnieniu 15mmHg | 100 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyroby medyczne jednorazowe i wielorazowe na Blok Operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Nazwa towaru-asortyment | ilość sztuk | Cena j. netto za szt w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa, producent, wielkość opakowania handlowego, kod katalogowy |
| 1 | Elektrody bierne uniwersalne dla dorosłych i dzieci, owalne, jednorazowe, żelowe, dzielone symetrycznie na dwie równe części, pow. ogólna 165cm² albo 169 cm², pow.aktywna 108cm²,grubość 1,65-1,70 mm,pakowane pojedyńczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta | 12500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody bierne dla dzieci, pow. ogólna 125-130cm²,pow.aktywna 73cm²,grubość 1,65-1,70mm,żelowe, owalne ,dzielone symetrycznie na dwie równe części, pakowane pojedyńczo | 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk typu Jack, długość 5-5,5m | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel kompatybilny do oferowanych elektrod biernych, wtyk do diatermii Valleylab dł. 5-5,5m | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku,wtyk do diatermii 3-pin,długość kabla z uchwytem 285-315cm,z wymiennym nożykiem dł. 70mm wtyk 2,35±0,03mm z blokadą heksagonalną zapobiegającą obracaniu się nożyka,materiał uchwytu – polipropylen z ABS,maksymalne dopuszczalne natężenie prądu 1A,maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1MHz,hipoalergiczny,biokomapytybilny oraz bez pirogenów | 5500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt monopolarny wielorazowy, szeroki,z dwoma przyciskami i kablem 4m,wtyk do diatermii 3-pin,wtyk elektrod 4mm,przeznaczony do min.400 cykli sterylizacji w autoklawie | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt monopolarny wielorazowy szeroki, z dwoma przyciskami i kablem 4m,wtyk do diatermii 5mm,wtyk do elektrod 4mm,przeznaczony do min. 400 cykli sterylizacji w autoklawie | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Elektroda monopolarna wielorazowa typ nożyk, wtyk 4mm,długość całkowita 50-55mm,część robocza 25x3mm albo 25x 3,5 mmm | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pinceta bipolarna bagnetowa dł. 19,5cm,końce proste 1mm z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych albo w miejscu zagięcia blisko uchwytu szczypiec | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel bipolarny dł. 3-3,5m wtyk 2-pinowy,wtyk od strony pincet okrągły na zewnątrz,w środku typ europejski | 50 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kabel bipolarny dł. 4-5,5m wtyk typ Erbe, wtyk od strony pincety na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kabel bipolarny dł. 5-5,5m wtyk 2-pinowy, wtyk na zewnątrz okrągły, w środku typ europejski | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pinceta bipolarna bagnetowa typ non-stick ,uchwyt ażurowany, końce 0,5x6mm,dł. 21-22cm,końce proste, z kołkiem oporowym w części odgiętej, blisko końcówek roboczych | 3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pinceta monopolarna izolowana dł. 20cm albo 21 cm prosta | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kabel do podłączenia kleszczyków do zamykania naczyń do 7mm,dł. 3-3,5m,wtyk do diatermii 2-pinowy z dwoma wtykami od strony narzędzia, kompatybilny do oferowanych kleszczyków | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Osłony jednorazowe do lamp operacyjnych, uniwersalne, sterylne, średnica uchwytu 20-40mm,średnica dysku 11,8cm,wymiary folii 9,5x12cm, | 5000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Marker skórny z linjką, jednorazowy, jałowy, nietoksyczny, bezzapachowy, niealergiczny, | 200 |  |  |  |  |  |
| 18 | Czyściki do narzędzi monopolarnych, jednorazowe, jałowe, z drutem barowym dla identyfikacji w rtg albo z nitką widoczną w rtg, wymiary 50x50x6mm albo 50x50x5mm, pakowany pojedyńczo, przyklejany, waga do 3g | 1000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Elektroda bipolarna do artroskopii do waporyzacji odgięta 70 stopni, długość 170mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszczyki do koagulacji i zamykania naczyń,wielorazowy dł. 23cm,odgięty,część robocza 4,5 mm, wtyk do kabla na obu częściach chwytowych | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kleszczyki do koagulacji i zamykania naczyń,wielorazowy dł. 16cm,odgięty,część robocza 3 mm, wtyk do kabla na obu częściach chwytowych | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 | Pinceta bipolarna wielorazowa prosta, dł. 19,5cm albo 20 cm, końcówka 1mm , końce odgiete | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Pinceta bipolarna wielorazowa prosta, dł. 19,5cm , końcówka 1mm , końce odgiete, nieprzyklejajaca się | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kabel monopolarny do resektoskopu Erbe, dł. Kabla 4,5m, wtyk do diatermii jednopinowy 4 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Elektroda monopolarna do ssania i koagulacji dł. robocza 270 mm, srednica 4mm,koniec do ssania typ luer lock,izolowana wtyk do diatermii 4mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kabel monopolarny do elektrody do ssania i koagulacji , dł.3m, wtyk do narzędzia 4mm,wtyk od strony typ Berchtold | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych dł. 3-3,5m, wtyk do narzędzi 4mm, wtyk do diatermii 3 pinowy | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Sterownik nożny dwuprzyciskowy dł. Kabla 4,5m albo 5m , wtyk do aparatu 4 pin | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- …………………………………….

- Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

……………………, dnia………………….r.

(Miejscowość

- Zał. nr 3 do SIWZ 10/2018

### Projekt umowy nr 10/2018

### zawarta w dniu ……………………………….., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………………

a …................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu narzędzia laparoskopowe wielokrotnego i jednorazowego użycia i akcesorii standardowych do diatermii chirurgicznych w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………   w zależności od wybranej oferty   ………………………………............

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych z Formularzem asortymentowo – cenowym (Zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto …………… zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacji podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% wartości danej pozycji (z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

Dla wszystkich pakietów: 24 miesiące od dnia 29.05.2018r. lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej (również za pośrednictwem faksu), określając ilość i rodzaj zamawianego asortymentu.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych,

w godz. od 8:00 do 14:00. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia o braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy, a w konsekwencji o braku możliwości zrealizowania dostawy w terminie określonym w par. 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy w ciągu …… dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ……………….. dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Okres ważności na oferowany asortyment wynosi min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

§ 6

ZMIANY UMOWY

- Przewiduje się zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług – przy niezmienności ceny netto,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Zmianie ulegnie wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia ustalany przez Komisję Trójstronną lub Radę  Ministrów.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

W przypadku tej zmiany, Wynagrodzenie ulegnie zmianie proporcjonalne do wpływu na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 1 obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana.

- Zmiany określone w ust. 1 pkt 2 i 3 zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz jego wysokość leży po stronie Wykonawcy.

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

§7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości  2% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej  umowy brutto.

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 7  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone w § 7.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez gody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.).

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |